编号：0063-2018-2021

不符合项报告

企业名称： 飞燕航空遥感技术有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:综合办公室 陪同人员: 谢 梦

不符合事实描述： 未对河北大江仪器检测中心的资质、授权范围进行评价。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022:2003标准6.4条_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: - 按照计量外部供方管理程序，对外部供方能力进行评价和选择，并做好相应记录。 - 对相关人员进行GB/T19022:2003标准6.4条培训，确保以后不再出现此类问题。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页