编号：0162-2019

不符合项报告

企业名称：沧州中渤重工机械设备有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 质检部 陪同人员: 徐凤茹

不符合事实描述： 实验室数显式材料扭转试验机（YCNZ-S500Nm）出厂日期2019.9，未提供有效的校准证书。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的7.3.2条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：