[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0053-2019
现场审核记录

企业名称：_宝鸡中海机械设备有限公司_     
审核员：强兴          审核日期： 2019年10月27日 下午至2019年10月28日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。
	生产部


	否


	2
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	业务部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版，从2019年6月1日开始正式实施。

已经形成《测量管理体系文件控制程序》对文件管理流程进行规定。
	生产部
	否

	3
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？

使用的测量记录是否符合记录要否求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？

有无测量记录的保存期限？
	6.2.3 记录


	企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。

有记录清单，有记录保存期限规定，有记录编号，现场查《副箱壳体检验记录》，有相应检验人员和日期，并给出合格结论。

	生产部
	否

	4
	是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？是否按程序接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备？现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。
	6.3.1 测量设备
	查该公司已制定测量设备管理控制程序，13台测量设备均进入了台帐管理。整个环节都处于受控状态，抽查内径百分表（9043044）等3台测量设备与台帐的信息一致。
	生产部
	否

	5
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？

根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？
	6.3.2 环境
	公司已制定《测量环境管理程序》。公司对测量环境无特殊要求，所以无相应的监视和记录。
	生产部
	否

	6
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。

抽查了内径百分表型号为φ（50-160）编号为9043044；抽查了外径千分尺号为（50-75）mm编号为211437均在有效期内。并按要求形成计量确认记录。
	生产部
	否

	7
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔是否得到评审?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 
	生产部
	否

	8
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	对测量设备的调整控制标识管理在测量设备配备和流转控制程序中做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。
	生产部
	否

	9
	是否有测量过程控制程序？每一个测量过程的规范是否完整？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认?测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？测量过程记录是否得到妥善保管?是否由授权人员出具/修改?
	7.2 测量过程


	企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了6个测量过程，抽查其中关键重要测量过程1个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。
	生产部
	否

	10
	有无不合格测量过程？

如有，是否按规定处理？

查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.2 不合格测量过程


	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。

目前未出现不合格测量过程。


	 生产部
	       否

	11
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。

暂无不合格的测量设备。
	 生产部
	否


 1 / 1

