编号：0013-2017-2021

不符合项报告

企业名称： 大庆诺思环保科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:

不符合事实描述：在质检部发现一块，编号16.0182031规格为0-1.6MPa的耐振压力表 没有纳入测量设备台账管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款 测量设备 不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款 测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√_____； 审核员(签名)__ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_ 日期:2021.4.24

纠正措施: 1 立即将该耐振压力表纳入测量设备台账管理。 2 对公司所有测量设备进行检查，杜绝类似问题的发生 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.4.24

可另附页