编号：0010-2017-2021

| 企业名称 | 南京工艺装备制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 余慧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 数显专用卡尺 | 210165206 | （0-70）mm | ±0.02mm | 卡尺检定装置；量块：5等 | 南京市计量监督检测院 | 2021年3月12日 | √ |
| 安环部 | 压力表 | HY70622963591 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 压力表检定装置：0.4级 | 南京市计量监督检测院 | 2021年1月14日 | √ |
| 品管部 | 轮廓仪 | 1903008 | VC-10 | U=0.3μm k=2 | 量块:2等 | 江苏省计量科学研究院 | 2020年7月22日 | √ |
| 导轨车间 | 机械温湿度 | TTK19-11 | WS2020 | (1.5+0.2%)℃ | 铂电阻 U＝0.5℃ k=2 | 南京市计量监督检测院 | 2021年3月12日 | √ |
| 品管部 | 平面平晶 | 8970 | φ150mm | 2级 | 标准平晶±0.02μm | 南京市计量监督检测院 | 2021年1月08日 | √ |
| 热处理车间 | 热电偶 | 1 | WRN-130 | U＝0.9℃ k=2 | 标准热电偶：一等 | 南京市计量监督检测院 | 2020年5月29日 | √ |
| 品管部 | 三坐标测量机 | NA1808381 | Micro575 | U＝1.0μm+1.6×10-6L k=2 | 量块:3等 | 江苏省计量科学研究院 | 2020年7月15日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 企业建立5项计量标准，开展了平面平晶、量块（三、四等）、平尺、平板、角度尺、表面粗糙度比较样块检定。其他测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查7份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年4月25日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表