不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 鄄城浩瀚教学用品有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 供销部 | 陪同人员 | 张培君 |
| 不符合事实描述: 现场查看办公区消防器材指针在红色区域，不符合规定要求。 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.2 条款 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ■ GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018 8.2 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 办公区消防器材指针在红色区域。

纠正情况： 马上安排重新灌装灭火器，并放在指定区域。

原因分析： 对标准学习程度不够，没有认识到办公区消防安全的重要性，应急演练时灭火器使用完了没有及时重新灌装。

纠正措施： - 学习ISO14001:2015/ISO45001:2018标准8.2条款要求； - 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。 预定完成日期：2021.5.20

举一反三检查情况： 查看有无类似情况，经查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证： 实施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                    日期：