不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 西南石油大学 |  |  |
| 受审核部门 | 科研处 | 陪同人员 | 胡腾 |
| 不符合事实描述:组织研发过程中进行的试验，主要在西南石油大学试验室进行。实验中所涉及到的设施设备的维护及校验由对方控制。查组织的在用检具，扫描电子显微镜、盐雾试验机不能提供有效校准证书。不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 查组织的在用检具，扫描电子显微镜、盐雾试验机不能提供有效校准证书。

纠正情况： 立即将扫描电子显微镜、盐雾试验机送检，并尽快取得校准证书

原因分析： 相关人员对GB/T19001:2016标准7.1.5条款及体系文件相关要求理解不到位，未能及时发现存在的问题。

纠正措施： - 对相关人员进行GB/T19001:2016标准7.1.5条款及体系文件相关要求学习培训。 - 自纠自查体系运行存在的不足，进行改进。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 自查了存在的类似不符合，发现后立即整改，无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 已经将扫描电子显微镜、盐雾试验机送检并取得了校验证书，培训已实施，经验证有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                              日期：