编号：0018-2019-2021

不符合项报告

企业名称： 咸阳圣亚机电设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质管部 陪同人员: 雷改花

不符合事实描述： 编号0086 200HR-150 洛氏硬度计，未能提供有效溯源证明。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期: 2021.4.30

纠正措施: 由质管部负责将该计量器具送相关计量检定校准机构进行有效溯源，并对相关人员进行培训。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页