编号：0424-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 徐州建机工程机械有限公司 | 不符合报告编号： | 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 设备能源部 陪同人员:刘远玲 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查设备能源部“钢结构分厂松下焊机电流电压检测信息汇总”记录信息缺少预期使用的计量要求内容。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准条款7.1.4要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)____李俐___ 陪同人员(签名)___刘远玲______ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.5.13 |  |  |  |
| 纠正措施: 设备能源部负责组织相关部门完善计量确认要求并实施符合性验证。 企业部门代表签名: 审核员签名:李俐 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 李学弘 日期: |  |  |  |

可另附页