编号：0047-2018-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 浙江德卡控制阀仪表有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门:生产部 陪同人员:张昌挺 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 原材料进厂称重过程未识别，未纳入测量过程控制一览表。 不符合认证审核准则条款号：____7.2测量过程____ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.5.10 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即组织质管部识别称重过程，按照关键测量过程的要求制定控制规范，验证，不确定度评定，监视。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期:2021.5.10 |  |  |  |

可另附页