编号：0005-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 球芯外圆尺寸检验测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | R6A106002-001《技术图纸》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 球芯外圆尺寸检验时控制在，T=0.046mm 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.0153mm （取1/3）； 3. 测量设备导出不确定度: ； U=△允/3=0.0153/3=0.0051mm 4. 测量范围推导：∅240mm，两边延伸测量范围，选用三座标测量机：长（0~900）mm,宽（0~1200）mm）高（0~800）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 三座标测量机 |  |  |  | U=0. 5um+1×10-6L（L为检测点）(k=2) |  | 2020111704609 | 2020.11.17 |
| 计量验证记录 - 测量设备三座标测量机，测量范围 长（0~900）mm,宽（0~1200）mm）高（0~800）mm，满足计量要求范围：∅240mm。 2、测量设备三座标测量机，扩展不确定度 U=0. 5um+1×10-6L（L为检测点）(k=2)，满足测量设备导出不确定度U=0.0051mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合 有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年 11 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备能够满足计量要求； - 测量设备已经过检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年05月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |