不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | FSMS □QMS □EMS □OHSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 南京强强食品有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 品质部 | 陪同人员 | 徐强 |
| 不符合事实描述: 查看仓库管理时，发现用于监控OPRP过程的冷藏库和冷冻库温度的温度计未及时进行校检，也未提供相关证据。 上述事实不符合： GB/T22000-xxxx idt ISO22000:2018标准8.7条款 □ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 □一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | FSMS □QMS □EMS □OHSMS 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 南京强强食品有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 市场部（配送） | 陪同人员 | 刘晨 |
| 不符合事实描述: 查看现场时发现： 未能提供属于OPRP的冷藏冷冻库的温度监控证据。 上述事实不符合： GB/T22000-xxxx idt ISO22000:2018标准 8.5.4 条款 □ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 □一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人：日期：

受审核方代表：日期