不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 南昌市鼎鑫机电工程有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产车间 | 陪同人员 | 徐伟 |
| 不符合事实描述: 未提供钢卷尺、游标卡尺有效检定（校准）证书。 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.5.13 日 期：2021.5.13 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。 审核员： 日期：2021.5.18 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未提供钢卷尺、游标卡尺有效检定（校准）证书。

纠正情况： 已将二台测量设备送有资质的单位进行检定（校准），合格后取得相应证书。

原因分析： 生产车间管理人员和设备使用人对测量设备使用过程控制概念模糊，认为新购置的测量设备有出厂检测，无需再送检。

纠正措施： 立即将钢卷尺和游标卡尺送有资质的单位进行检定（校准），按规定的溯源间隔进行管控，并对相关人员进行有针对性的培训。 预定完成日期：2021.5.17

举一反三检查情况： 对生产车间测量设备的管理进行全面检查，如有不符合的情况按要求整改，规范管理。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：2021.5.17

受审核方代表：            日期：2021.5.17

南昌市鼎鑫机电工程有限公司

培训有效性考核记录         No:DX/QEO-09

| 培训项目 |  |  | GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  |  | 2021.5.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  | 公司会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训讲师 |  |  | 禇老师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核及评价记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 考评成绩 |  |  |  | 操作技能 |  |  | 质量、环保、安全意识 |  |  |  |  | 效果评价 |  |  | 评价人 |
|  | 好 | 中 |  | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 |  | 中 | 差 |  | 好 | 中 | 差 |  |
| 熊艳 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 禇老师 |
| 徐伟 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 禇老师 |
| 敖小叶 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 禇老师 |
| 综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白工厂质量保证能力要求的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：禇老师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 总经办 |  |  |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  | 熊艳 |  |  |  |  |