不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS Q:监查1,E:监查1,O:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西渡海科技有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 熊华英 |
| 不符合事实描述: 查看下料、折弯等区域发现有3个配电箱的门处于打开状态，存在火灾、触电等安全隐患，不符合要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2021-05-26 日 期： 2021-05-26 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 下料、折弯等区域发现有3个配电箱的门处于打开状态，存在火灾、触电等安全隐患，不符合要求

纠正情况： 现场已跟陪同人员进行沟通，并要求立即整改

原因分析： 相关人员工作的疏忽，导致配电箱门处于打开状态。

纠正措施： 对车间所有配电箱，进行查看，按要求现场整改，关闭配电箱，并查看了车间所有配电箱的安全隐患情况，目前都处于良好状况。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效 验证人： 日期：

受审核方代表：           日期:

改善前：

改善后：