测量设备溯源抽查表

编号：0034-2017-2021

| 企业名称 | 合肥元丰汽车制动系统有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术 质量部 | 万能 试验机 | GH1508058 | WAW-100B | ±1% | 标准测力环 0.3级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020.6.2 | √ |
| 技术 质量部 | 三坐标 测量仪 | 44150621CC | Croma8106 | ±(2.8+L/300)μm | 量块3等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020.6.2 | √ |
| 技术 质量部 | 量块 | 160201 | （25~200）mm | U=(0.3+4×10-6L)μm | 量块3、4等 万能测长仪MPE:±0.5μm | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020.6.7 | √ |
| 技术 质量部 | 洛氏 硬度计 | 0673 | HR-150A | ±1.5HRC | 标准硬度块 U=0.4HR k=2 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020.6.2 | √ |
| 技术 质量部 | 双量程 扭力扳手测试仪 | HB-1115-459 | HB2-400N/40N | ±1.00% | 扭力仪标准 装置 0.1级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020.6.2 | √ |
| 技术 质量部 | 全自动 弹簧拉压 试验机 | 150703 | TLS-5A | 1级 | 标准测力仪 0.3级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020.6.2 | √ |
| 技术 质量部 | 温湿度计 | HYF-ZL-117 | HTC-1 | 温度±2℃ 湿度±5%RH | 精密露点仪二级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020.6.2 | √ |
| 生产车间 | 带表 内卡规 | 6034206 | （55~75）mm | ±50μm | 量块 5等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020.6.2 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 2019121158 | 0-60MPa | 2.5级 | 精密压力表 0.25级 | 合肥市计量 测试研究院 | 2020.12.7 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准， 测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托格恩计量检测（浙江）有限公司及合肥市计量测试研究院机构检定/校准，校准/检定证书由张玲玲保存。根据抽查9份证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年05 月 24 日~05 月25 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。