[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0427-2021
审核员现场审核记录

企业名称：安徽省汉帮家具制造有限公司

审 核 员：                                    审核日期：2021年5月15日～5月16日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	公司是生产家具的企业，主要产品各式家具年产值约7000万元。
公司管理者代表曹辉为企业的办公室主任。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

    公司主要测量要求主要从地标DB34/T 3094-2018《课桌椅生产与安装质量验收规范》、DB34/T 3452-2019《板式定制家具综合能耗》、企标Q/HBNKGY001-2019《工艺规程控制标准》和顾客订货合同约定的技术参数中进行识别。
公司目前管理还存在主要问题有对体系的理解不足，对原材料的进厂检验控制不足，对测量过程的监视不理解等,公司规划希望通过体系文件的实施、计量目标的考核、测量设备的计量确认和关键过程的监视来持续满足顾客的要求，保证测量结果的准确性。
	管理者代表办公室

质检部
设计部

采购部

生产部

业务部

财务部
	否

	2
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？
	5.1计量职能
	计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表8项职能，计量职能部门质检部的14项职能。其它相关部门的职能在HB/CL01.01-2021《计量职能管理程序》中规定。
	管理者代表

质检部
	否


	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检部已组织识别标准及顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过供应商评价表来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉等状况。
	管理者代表质检部
生产部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业建立了HB/CL01.03-2021《计量目标管理控制程序》，规定了公司的计量方针及9项质量目标，目标分解到质检部负责，考核以《测量管理体系测量目标完成情况分析报告》体现，有具体指标，可测量。
	管理者代表

质检部
生产部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年05月11日开展了单体系管理评审，会议由公司管理者代表曹辉主持，总经理及各职能部门参加。由管理者代表曹辉汇报了体系运行情况及存在的问题。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的标识和培训2个方面的问题落实了整改意见及整改部门。
	管理者代表管理层

质检部

生产部

办公室

采购部

设计部

业务部

财务部
	否

	6
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员3人。企业通过HB/CL01.01-2021《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
质检部编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，有培训项目、培训老师、培训评价等记录模板。企业人员配置、能力满足要求。
	办公室
生产部

采购部

财务部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为地标DB34/T 3094-2018《课桌椅生产与安装质量验收规范》、DB34/T 3452-2019《板式定制家具综合能耗》、企标Q/HBNKGY001-2019《工艺规程控制标准》等，现行有效，受控较好，符合标准要求。
现场抽查手册和程序文件部门编号为HB/CL01-2021《测量管理体系手册》、HB/CL01.00-2021《测量管理程序文件》文件，未见受控标识。
	办公室

质检部
	不符合
01

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司建立了HB/CL01.10-2021《测量设备管理程序》，企业规定了进厂检验、过程检验、出厂检验所使用的测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备定期检测台账》，质检部负责测量设备全过程管理。
	办公室

质检部
	否

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？

企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了HB/CL01.12-2021《外部供方管理程序》文件。

质检部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托安徽省计量科学研究院、苏州国方校准测试技术有限公司进行检定校准。

查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部，建立了合格供方清单。保存了评价记录。符合要求。
	质检部

采购部
	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了HB/CL01.13-2021《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	质检部
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了HB/CL01.15-2021《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	质检部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了HB/CL01.09-2021《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	质检部
	否


	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了HB/CL01.16-2021《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了5个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。重要控制测量过程《板材加工尺寸测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	质检部
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了HB/CL01.17-2021《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。
现场重点抽查了板材加工尺寸测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	质检部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至安徽省计量科学研究院、苏州国方校准测试技术有限公司检定/校准。
	质检部
	否

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。详见《测量过程控制图》
	管理者代表

质检部
	否

	17
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了HB/CL01.02-2021《顾客满意度收集分析控制程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。对顾客的意见和投诉能与质检部沟通，查企业投诉记录，已相应处理关闭。
	质检部
	否

	18
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年05月10日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司七个部门进行了全要素的审核，共开出了2个不符合项，于5月14日前整改完毕，并形成了内审报告。
	管理者代表质检部

生产部

办公室

采购部

设计部

业务部
	否


	19
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了HB/CL01.18-2021《测量管理体系审核和监视管理程序》

对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	管理者代表

质检部
	否

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，并制定纠正整改措施，实施跟踪。
	质检部
	否

	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了HB/CL01.20-2021《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	质检部
	否

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业计量单位使用符合要求，企业无强制检定计量器具，计量器具总台账共11台，按照B类管理，随机抽查7台件，溯源管理较好。
	质检部

办公室
	否

	23
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源消耗以电为主，2020年消耗约58吨标准煤，不是重点用能单位。
	财务部
	否

	24
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业进出配备的能源计量器具由供电公司提供，检定由供电公司负责。符合GB 17167-2006的要求。
	财务部
	否


 6 / 6

