编号：0466-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 河南金鹏管道有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门:质检部 陪同人员:刘芳 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查质检部实验室编号20101985游标卡尺没有纳入测量设备台账中管理。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012：2003标准中6.3.1测量设备相关规定要求。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T 19022-2003标准中_6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)____ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021年05月16日 |  |  |  |
| 纠正措施: 将编号20101985游标卡尺及时加入测量设备台账中，并按照 JP/MMS-210-2020《测量设备管理控制程序》进行管理。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 整改措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期：2021年05月16日 |  |  |  |

可另附页