编号：0474-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 剑桥阀业集团有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部（车间） 陪同人员: 刘凤驰 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查：生产部（车间）现场使用的规格（0~200）mm，编号：040602游标卡尺未校准。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期: |  |  |  |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期： |  |  |  |

可另附页