编号：0044-2019-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 重庆市一龙管道有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:童家敏 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查 生产技术部时发现使用的型号为(350-500)㎜±0.02㎜编号为C025的游标直径尺已作确认。但未见标识。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)____ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.05.18 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即对设备进行确认并粘贴确认标识 企业部门代表签名: 审核员签名: 2021.05.18 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期 |  |  |  |

可另附页