测量设备溯源抽查表

编号：0116-2020-2021

| 企业名称 | 四川久享实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 行政部 | 游标卡尺 | JH-004 | （0-150）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.3.10 | √ |
| 行政部 | 钢直尺 | JH-003 | （0-1000）mm | ±0.03mm | 3等金属线纹尺 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.3.10 | √ |
| 行政部 | 钢卷尺 | JH-005 | 5m | ±1mm | Ⅰ级标准钢卷尺 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.3.10 | √ |
| 行政部 | 外径千分尺 | JH-002 | （0-25）mm/0.01mm | ±0.004mm | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.3.10 | √ |
| 行政部 | 游标卡尺 | JH-001 | （0-300）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.3.19 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准，测量设备由行政部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳华科计量检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由行政部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年05 月 19 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |