编号：0116-2020-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 四川久享实业有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:何利萍 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查生产部时发现使用的型号为(0-3000)㎜±0.1㎜编号为JH07的钢卷尺使用的是校准证书 未作确认。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求， 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.05.19 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即对该设备进行确认并做好记录粘贴标识。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2021.05.19 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页