## 测量过程监视0度 (2021年5月)
测量过程监视（均值—极差图） | [10 empty] | 均值、极差数据图表
计量器具名称：标准铂电阻温度计 | [7 empty] | 测量周期：半年/次
将标准铂电阻温度计在0℃时，进行测量。 | [7 empty] | 测量日期：2021年5月11日 |  |  | 均值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[11 empty] | UCLX | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0026
序号 | 测量值 |  |  |  |  | Xi | Ri |  |  |  | CLX | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024
| Xi1 | Xi2 | Xi3 | Xi4 | Xi5 | [5 empty] | LCLX | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023
1 | 100.0026 | 100.0024 | 100.0025 | 100.0026 | 100.0023 | 100.0025 | 0.0003 | 项目 | 公式 | 计算结果 | XI | 100.0025 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0023 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0025 | 100.0025 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0025 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0025 | 100.0025 | 100.0024 | 100.0025 | 100.0025 | 100.0023 | 100.0025 | 100.0025 | 100.0025
2 | 100.0024 | 100.0023 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 0.0001
3 | 100.0025 | 100.0025 | 100.0024 | 100.0023 | 100.0025 | 100.0024 | 0.0002 | Xi |  | 100.0024 | 极差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
4 | 100.0024 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0025 | 100.0024 | 0.0002 |  |  |  | UCLR | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345 | 0.0006345
5 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0024 | 0.0001 | Ri |  | 0.0003 | CLR | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
6 | 100.0025 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0025 | 100.0024 | 0.0002 |  |  |  | LCLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0023 | 0.0001 | CLX | Xi | 100.0024 | RI | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
8 | 100.0023 | 100.0025 | 100.0025 | 100.0023 | 100.0025 | 100.0024 | 0.0002
9 | 100.0024 | 100.0025 | 100.0025 | 100.0025 | 100.0023 | 100.0024 | 0.0002 | UCLX | X+A2R | 100.0026
10 | 100.0024 | 100.0025 | 100.0025 | 100.0023 | 100.0026 | 100.0025 | 0.0003
11 | 100.0023 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0028 | 100.0026 | 100.0025 | 0.0005 | LCLX | X-A2R | 100.0023
12 | 100.0023 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0023 | 100.0024 | 0.0001
13 | 100.0023 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0028 | 100.0023 | 100.0024 | 0.0005 | CLR |  | 0.0003
14 | 100.0024 | 100.0023 | 100.0028 | 100.0028 | 100.0023 | 100.0025 | 0.0005
15 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0024 | 100.0028 | 100.0024 | 100.0024 | 0.0005 | UCLR | D4R | 0.0006345
16 | 100.0024 | 100.0023 | 100.0027 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0024 | 0.0004
17 | 100.0024 | 100.0025 | 100.0028 | 100.0022 | 100.0024 | 100.0025 | 0.0006 | LCLR | D3R | 无
18 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0029 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0025 | 0.0006
19 | 100.0024 | 100.0026 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0023 | 100.0024 | 0.0003 | A2 |  | 0.577
20 | 100.0024 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0025 | 0.0002
21 | 100.0023 | 100.0023 | 100.0028 | 100.0029 | 100.0024 | 100.0025 | 0.0006 | D3 |  | 0
22 | 100.0023 | 100.0024 | 100.0022 | 100.0024 | 100.0024 | 100.0023 | 0.0002
23 | 100.0025 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0025 | 100.0024 | 100.0025 | 0.0002 | D4 |  | 2.115
24 | 100.0026 | 100.0024 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0024 | 100.0025 | 0.0002
25 | 100.0024 | 100.0025 | 100.0026 | 100.0026 | 100.0025 | 100.0025 | 0.0002
江苏杰创科技有限公司 | [10 empty] | 江苏杰创科技有限公司