测量设备溯源抽查表

编号：0039-2017-2021

| 企业名称 | 大庆市腾飞石油机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 外径千分尺 | 60912 | 75-100mm | U=0.001K=2 | 标准量块5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2021.2.20 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | 5356 | 0-150mm | ±0.02mm | 量块5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2021.2.20 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | 02890 | 0-200mm | ±0.02mm | 量块5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2021.2.20 | √ |
| 技术部 | 万能角度尺 | 5729 | 0-320° | ±2′ | 角尺块0-360°1级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2021.2.20 | √ |
| 技术部 | 压力表 | 98809 | 0-16MPa | 1.6级 | 精密压力表0,25级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2021.2.20 | √ |
| 技术部 | 内径百分表 | 85092 | 50-160mm | 28μm | 数显指示仪表检定仪U=0.3μmK=2 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2021.2.20 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江省建材与环境计量站检定/校准，校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年 5 月 22 日~ 5 月 22 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。