编号：0039-2017-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆市腾飞石油机械有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 技术部 陪同人员:张晶 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查技术部没有对检定校准机构《黑龙江省建材与环境计量站》进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003标准中 6.4条款 外部供方 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中 6.4条款 外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.5.22 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.立即对该服务供方进行外部供方评价。 2.对公司其它供方进行检查做好相关评价，降低风险 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.5.22 |  |  |  |

可另附页