测量设备溯源抽查表

编号：0049-2018-2021

| 企业名称 | 四川欧宝路管业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产质量部 | 电子台秤 | 18929 | TCS-150 | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 中计计量检测有限公司 | 2021年05月8日 | √ |
| 生产质量部 | 电子台天平 | 20201873 | SF-WH-30L | ‖级 | 砝码F1等级 | 中计计量检测有限公司 | 2019年05月08日 | √ |
| 生产质量部 | 电子计数称 | 120011 | SF-WH-30L | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 中计计量检测有限公司 | 2021年05月08日 | √ |
| 生产质量部 | 压力表 | 13068190 | （0~25）MPa | 1.6级 | 活塞式压力计 0.05级 | 中计计量检测有限公司 | 2021年05月8日 | √ |
| 生产质量部 | 数显卡尺 | 150478286 | （0-150）mm | ±0.01mm | 量块 5等 | 中计计量检测有限公司 | 2021年05月8日 | √ |
| 生产质量部 | 游标卡尺 | 6301430374 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 中计计量检测有限公司 | 2021年5月8日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由综合办负责溯源。公司测量设备全部委托中计计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由综合办保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 05 月 21 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。