编号：0049-2018-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 四川欧宝路管业有限责任公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产质量部 陪同人员:李香莹 |  |  |  |
| - 不符合事实描述： - 检查生产质量部时发现使用的型号为SFWH-30L编号为500235的电子计重秤使用的是校准证书是2019/08/04出具的有效期到2020、08、03。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021、05、21 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即安排对该设备进行溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2021、05.21 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页