不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS ■EMS ■OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 湖北源弘再生资源有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 张辉 |
| 不符合事实描述: 未能提供储气罐附属设备安全阀和压力表的检验报告。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.5.26 日 期：2021.5.26 日 期： 2021.5.26 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。 审核员： 日期： 2021.5.28 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 上述特种设备已送检，但由于设备管理人员工作疏忽未及时从检定部门取回检定证书。

纠正情况： 企业相关人员已从检定部门取回检定证书等资料。

原因分析： 企业相关设备管理人员岗位服务意识不足，对特种设备的管理工作要求不明确，未及时取回有效的检定报告。

纠正措施： 企业已派员及时取回了检定证书 预定完成日期：

举一反三检查情况： 对企业主要负责人员和设备管理人员进行培训，加强对特种设备和其它设备定期检测的管理 ，要求在完成检定后按时取回检定报告。举一反三，做好各项设备的检测工作。

受审核方纠正措施有效性的验证： 企业已派员从检定部门取回检定证书 验证人： 日期：2021.5.28

受审核方代表：         日期：2021.5.28