测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  |  | 测量过程名称 | 单线外径测量 | 测量过程规范编号 |  | HLT-Z/ZL/GC001-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 长度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述: 测量设备：（0-25mm）外径千分尺 测量方法：依据外径千分尺使用说明书。 环境条件：常温 测量软件：无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用(0-25mm)外径千分尺对3mm量块进行测量，对测量过程的有效性进行确认： 2021年1月15日操作人员用外径千分尺对量块进行重复性检测，三次测量的平均值为3.001mm。 (0-25mm)外径千分尺允许的最大误差为±0.004mm，MPEV=0.004mm E=y0-y=0.001≤MPEV=0.004时，此测量过程有效。 测量过程有效。 确认人员：章安楠 日期：2020.1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |