不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS E:监查2,Q:监查2,O:监查2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 唐县睿智文教用品加工有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 销售部 | 陪同人员 | 王宝旭 |
| 不符合事实描述: 应急场所灭火器已经失效。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.6.8 日 期：2021.6.8 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。 审核员： 日期： 2021.6.9 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 应急场所灭火器已经失效。

纠正情况： 已更换有效的灭火器。

原因分析： 工作人员消防检查不仔细，造成不符合的发生。

纠正措施： 立即购买有效的灭火器进行更换。 预定完成日期：2021.6.8

举一反三检查情况： 对全厂消防设施进行全面检查，杜绝灭火器失效情况的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期: