## 售后服务
服务认证审查检查表（售后服务GB/T27922）
Service Certification Checklist （简称“SCC”)
组织名称 | 安徽金大仪器有限公司
板块 | 序号 | 标题 | 检查内容 | 小类分值 | 维度 | 分项得分% | 现场评审记录 | 审核指南 | 得分
5.1 售后服务体系（40分） | 5.1.1 | 组织架构（4分） | 5.1.1.1 设立或指定专门从事售后服务工作的部门，并有合理的职能划分和岗位设置 | 1 | A1 | 100 | 据安徽金大仪器有限公司管理者代表程明香介绍：企业主要业务覆盖区域全国，与售后服务相关的部门包括商务部、综合部、品质部、研发部等部门，各部门之间清晰的职能划分，岗位设置合理；商务部负责负责产品交付和售后服务；建立与顾客沟通渠道，负责顾客投诉及意见的传递和处置，协调销售产品在包装、搬运、贮存、防护和交付、验收等环节与顾客的接口，做好服务和顾客满意程度等信息集、传递、分析工作等售后服务；研发部负责解决生产和售后服务的技术问题，品质部负责组织处理不合格品、计量设备的管理；作为后台售后服务支持部门，据了解，以上设置能够保证售后服务工作的顺利开展。在JD-SH-2021《服务服务体系手册》中有明确的组织架构，部门职责描述比较完整、清晰。 其中，商务部总体负责产品销售的售后服务工作，综合部负责服务文化的内部宣导，负责参与社会性服务评价活动，员工关怀，维护劳资关系、人员培训等；管理层负责重大投诉的处理；财务部负责服务专项资金的预算和管理等。研发部配合销售完成产品的安装、技术服务、维修及负责物资配件支持、综合部负责售后服务过程的监督检查。 | 组织应建立执行售后服务工作的部门，及相关的管理和支持部门，其职能划分应覆盖服务工作的各环节。 合理的职能划分和岗位设置应与组织提供的产品和服务相适应，包括但不限于下列部门： 服务文化的宣贯部门、服务策略的制定部门、服务网点管理部门、人员培训部门、工具和资源保障部门、监督部门、研究和改进部门、商品信息管理部门、配送和维修执行部门、商品质量保证（采购）部门、废弃品处置部门、客户关系维系部门、投诉接听和反馈部门、销售部门、设计部门等。 | 1
|  |  | 5.1.1.2 根据需要，服务网点覆盖商品销售区域，能够对服务网点进行有效管理 | 3 | A2 | 100 | 由于该公司目前主要销售模式为渠道销售及业务员推销销售、招标等形式；售后服务涉及零部件更换、简单安装、维修、客户咨询等；产品销售范围涉及区域主要在大庆、新疆、华东地区，目前所有销售/售后服务均由售后服务部总负责；设置了售后服务岗位，销售部负责日常销售，商务部部负责售后服务管理；研发部负责安装/维护工作；办公现场有管理规范；办公室建立有新员工培训体系、考核制度 激励政策等。 | 1、应注意，本条款描述的是“服务网点”。 服务网点包括：销售门店、带销售职能的展厅、配送和维修服务网点等。 例如： 某些组织的服务网点仅具有销售和展示职能，如家具等行业。 汽车、机械、珠宝等行业，服务网点除销售和展示职能外，一般还提供维修等方面的服务。 家电、电子等行业，销售职能的网点与配送和维修职能的网点是常常分开建立。 酒类、饮料、食品等快速消费品行业要在商场、超市、专卖店、批发市场等设置机构或人员，处理退换货、处理假冒伪劣产品。 银行、保险业设有专门机构和人员，接待和处理理赔、投诉，汇总服务改进意见等 有关服务网点，应根据组织的行业特性，其提供的产品和服务进行识别。 一般情况下企业销售模块也属于服务系统。 2、覆盖商品销售区域，指组织应在商品销售的范围内建立服务网点，并向顾客提供所需要的服务。 例：顾客某组织订做了一台工程机械，其销售场所在组织总部，其使用场所在河北石家庄，组织在石家庄为河北区域的顾客建立了服务保障中心。 在评价时需要注意的问题是：该服务保障中心是否有能力提供服务，如技术人员数量、派工量、对及时率的管控等。 根据需要，如组织不设立服务网点，由总部直接派工进行服务，也应关注以上问题。 注意：本条款评价的是服务组织架构的建设，和对网点的管理措施。如配件供应、维修等的评价分值在5.2商品服务中体现。 3、对服务网点的有效管理，应包括组织对其设立条件的控制、资源和设施的控制、对其执行能力的控制和有效性的监督等。 4、组织的服务网点可以有多种形式，如： 1）外包：以签约的形式，委托其他组织提供服务。家电等行业常见的是“特约维修网点”，该网点常为多个组织提供外包服务。 2）自建：组织投资在某区域建立服务网点。 3）其他：加盟、与当地经销商合资等。 | 3
| 5.1.2 | 人员配置（6分） | 5.1.2.1 根据行业特性，配置符合岗位要求并有相应资质水平的售后服务技术人员和业务人员 | 1 | A3 | 100 | 总人数约65人，其中商务部18人、综合部4人、财务部3人，研发部8人、品质部6人等，公司根据各部门在售后服务过程的职责进行了相关培训，经了解各类人员基本具备能力提供了人员能力准则类文件和评价信息。 如：研发部经理孔祥伟：从事相关行业工作10余年，技术娴熟、熟悉行业事务，对企业目前经营产品技术性能了解，能够为客户提供良好的服务。公司每年年底对相关人员进行评价；经查：孔祥伟 符合要求；评价人：金永淼。 另抽其他人员能力评价表，符合要求。 | 服务相关岗位，见5.1.1.1的说明。 根据行业不同，服务相关岗位的技术和业务人员的资质证书可以是国家、地方或行业协会颁发的证书，也可由组织培训合格自己颁发。在国家法律、法规对该行业的专业技术、安全方面有特殊规定时，应具备符合国家法律、法规要求的资质证书。 组织也应对外包的服务人员资质做出规定。 | 1
|  |  | 5.1.2.2 按服务管理人员总数的10%配置售后服务管理师，负责对售后服务工作的管理和对售后服务活动的指导 | 5 | A4 | 100 | 经过人数核查，企业覆盖的员工总数为65人,与服务管理相关的人员总数为25人，在售后服务运行的一年里未发生人员数量的变化。公司营业执照、地址、认证范围均未发生变更。售后服务管理师共有3名，负责对售后服务工作的管理和对售后服务活动的指导，符合标准要求的人员比例，满足售后服务管理需要。配置售后服务管理师，经北京国标联合认证有限公司考试合格：吴问明 340823198303200855 程明香 341102198010026268 祝金龙 341182198806291210 其职责：负责对售后服务工作的管理和对售后服务活动的指导 | 服务管理人员有两个层面，一是在组织总部，在服务有关部门、服务有关环节和岗位的负责人，包括基层管理人员和中、高层管理人员，二是在下属分公司、服务网点的管理人员。 参见5.1.1.1的说明相关的部门职责。 组织应配置充足的售后服务管理师。 | 5
| 5.1.3 | 资源配置（6分） | 5.1.3.1 应提供充足的经费保障，并能提前准备应对特定问题的专项经费 | 2 | A5 | 100 | 经了解，企业售后服务有分类预算，能够保障各类售后服务活动的经费使用。财务部提供了2021年度售后服务预算： 如人均奖励基金3000；人均培训经费500；全年预算差旅费用120000；全年预算维修设备购置费60000；全年预算车辆运行保养费用70000；全年预算工装及防护用品购置费用 20000；全年预算赔偿准备金100000；全年预算其他应急费用准备金 200000等：人均工资预算基本工资 70000等，在提高顾客满意和感知等措施上产生的费用20000；服务文化宣贯的费用10000；服务管理和服务研究的费用40000等。审核能提供专用资金使用记录有已产生工资/差旅费/维修设备购置费等的证据,符合要求。 | 当商品涉及安全问题或批次质量问题时，需要提供专项经费，例如赔偿准备金、保险等。 服务相关的经费应有计划并得到实施，根据行业不同进行识别，包括但不限于以下方面： 1）驻外服务网点运行的费用； 2）有关人员的薪酬、奖励； 3）产品维修、巡检、保养、顾客培训中产生的费用； 4）工具和车辆产生的费用； 5）内部保障和培训等产生的费用； 6）应对商品可能出现的投诉、赔付等的准备金； 7）产品交付过程中购买的保险； 8）产品责任险； 9）在提高顾客满意和感知等措施上产生的费用（如软硬件设施）； 10）服务文化宣贯的费用； 11）服务管理和服务研究的费用。 需要注意的是，组织是否识别了商品可能发生的安全问题，并有应对风险的经费和措施，即危机公关。 | 2
|  |  | 5.1.3.2 售后服务组织应提供内部保障，具体包括： a) 长期保持服务专业技术培训和业务人员的业务技能培训，使其有良好的素质和能力； b) 定期或不定期的服务文化的培训； c) 有效的评优、奖励、晋升和员工关怀机制。 | 2 | A6 | 100 | 企业能够定期开展售后服务专业技术和服务文化培训，制定2021年年度培训计划，有相应的培训记录，出示了培训课件；制定了售后服务人员从业规范，对售后服务人员规定了业务技能和素质能力；奖惩措施得到实施，有评优、奖励、晋升和员工关怀机制。出示了员工奖惩制度，提供了服务人员绩效考核表。能够较好地组织开展售后服务专业技术和服务文化培训，如请外部服务性企业专业人员授课，有培训计划和培训实施记录；提供了培训记录。 抽2021年度培训计划：共计划进行6次培训，已进行了3次。培训内容涉及：GB/T27922-2011<<商品售后服务评价体系》、法律法规培训、技能培训、维修人员素质教育等知识内容。 抽培训记录：2021年1月15日公司组织进行了<<商品售后服务评价体系》标准培训，参加人员：程明香、孔祥伟、江尚琴、马秀梅、袁茂、吴问明、王宁，现场进行了提问考核，均合格。外部咨询师张磊进行了评价，符合要求。办公室有关于奖惩措施、评优、奖励、晋升和员工关怀机制，如：售后服务部考核制度、售后服务激励政策、员工职业通道与晋升管理办法、员工关怀管理制度等。包括节日红包、鼓励学习、定期团队活动等，提供了2021年三八妇女节公司总经理为女员工献花、送蛋糕；五一节总经理对运维人员进行慰问等证据。 | a）培训的内容应包括专业技术方面，以及营销、顾客沟通方面，人员素质方面等；组织应有年度或定期的培训计划，并对培训结果进行考核，确保服务人员的能力和素质满足要求。 b）本条专门提出了对服务文化方面的要求。服务文化培训指组织在内部对服务理念的宣贯，对企业文化中有关服务的价值观的宣贯，商品或服务的优势、特性的自我宣贯，以及商品或服务所传递给顾客的文化氛围和文化优势、感觉优势相关的内容。(有关服务文化见5.1.7.3) c）组织应对服务人员进行评优，包括技术等级、能力等方面的评价，并对服务能力优异者采取奖励政策和职务晋升。员工关怀包括物质奖励、荣誉褒奖、组织活动等形式。 | 2
|  |  | 5.1.3.3 售后服务组织应提供基础设施，具体包括： a) 办公场所和服务场所； b) 售后服务设施，例如顾客信息系统、安全保障措施等； c) 售后服务活动中涉及的工具、备品备件等。 | 2 | A7 | 100 | 办公区域约3000平米左右，现场有：办公用品有电脑、打印、复印、传真、扫描设备等满足办公使用要求 仓库中现场有老虎钳、螺丝刀、尖嘴钳、人字梯、耗材等；清单能够满足销售服务要求。 售后服务部用于售后维修服务设施齐全，所用工具保持良好（包括：电钻、电动扳手、老虎钳、螺丝刀、尖嘴钳等）；企业制定了客户信息保密制度；综合部专人负责在电脑中保存客户信息，未经部门负责人批准不得外泄；目前执行效果良好；据了解目前无客户信息泄漏情况发生。 生产区共用的备品备件库有用于售后服务的备品备件，如：螺丝等等；物料充足、能够保证售后维修服务的要求； | a）组织应设立必要的场所完成服务。该场所应根据商品或服务的特性来设立，包括展厅、柜台、维修间、仓库等，以及管理活动所需要的办公场地。 b）应具备服务活动中需要的设施；需要注意的是安全保障措施，评价时应注意涉及安全相关的标识、设备等。 c ）服务活动涉及的工具和备品备件应按组织商品和服务的特性进行识别，评价应注意其是否充足、满足必要条件。 | 2
| 5.1.4 | 规范要求（6分） | 5.1.4.1 针对售后服务中的各项活动和流程，制定相应的制度和规范，明确产品/服务范围、职能设计、组织分工、运转机制，并以企业文件形式体现，形成完整的售后服务手册 | 4 | A8 | 80 | 售后服务具体由商务部具体负责安排实施；有售后服务体系手册、售后服务程序文件，包括服务范围、职能划分等；能够根据自身产品的特性，结合本标准的评价指标要求制定详尽的服务工作流程和服务制度；如：维修服务和技术支持控制程序、客户关系和投诉处理控制程序、缺陷产品信息公开及召回程序、产品售后服务管理制度、售后服务目标、服务承诺等。 售后服务流程：售后服务流程图（含货品维修流程图、货品更换流程图、货品退回流程图)、市场信息反馈流程、服务蓝图，具体见附件。 规定了对售后服务手册等文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。 组织策划的体系文件主要包括：《售后服务体系手册JD-SH-2021》，版本：A/0；《售后服务程序文件JD-CX-2021》， 版本：A/0，以及相关运行记录等。以上文件编制人：综合部，审核人：程明香，批准人：金永淼，实施日期：2021年1月1日。 公司服务理念、售后服务目标、售后服务流程图随手册一同发布，目标发布经过总经理批准、评审，适宜。 公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。公司文件经过验证手册和制度文件基本符合售后服务认证标准要求。 查见JD-JL-01《受控文件清单》，涵盖《售后服务管理手册》、《售后服务程序文件》、《制度汇编》等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。 查文件发放情况： 提供了《文件发放、回收记录》，所有文件均由综合部发放，录有管理手册作业文件及标准、法律法规等外来文件。显示文件发放均有文件名称、编号、分发号、版本，发放/回收日期等。 查外来文件管理： 公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。查到：《外来文件清单》，有：《中华人民共和国产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。 查作废文件控制：自新版体系文件运行以来，除管理手册根据文审要求进行了修改，其他程序、支持文件未修改修订，修改页已作废、销毁，替换了新页面。 现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。 查到了《文件记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的编号、名称、版本状态等信息。 记录以名称、编号进行唯一性标识。 现场查阅了记录：《培训记录》、《合格供方名单》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，易于检索，符合要求。 现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。 经了解，目前无作废文件，由综合部统一处理。 总体来说，公司文件化信息控制基本有效。 | 本条款对组织建立的售后服务体系文件提出了明确要求，组织需要建立一本售后服务手册，该手册应包括的内容： 1） 产品和服务政策：对何种产品提供何种服务，服务的区域和范围。 2） 组织架构图和服务相关岗位职能的描述。 3） 根据组织实际产品特性和服务流程，以及按本标准评价指标的要求制定的不同服务制度和规范，如：售后服务人员从业规范、产品配送服务规范、质量技术服务规范、产品退换服务规范、安装维修服务规范、投诉处理服务规范、顾客满意度测评制度、服务文化宣贯规范、培训制度、危机事件处理制度等。 特别说明：售后服务手册应以企业文件形式下发，有关部门获得其相关文件。手册的顺序、文件控制、发放等可参考GB/T19001《质量管理体系 要求》。 | 3.2
|  |  | 5.1.4.2 制订售后服务规范要求时应识别国家有关法律法规的要求，并使员工了解 | 2 | A9 | 100 | 综合部提供了识别的适用的法律法规要求，包括：《消费者权益保护法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《劳动法》、《消防法》及企业技术标准，形成《售后服务制度》且能很好地结合到服务要求中，并通过培训已向员工进行了宣传，现场了解员工能充分理解。 | 售后服务手册中应包括对有关国家法律法规的识别的内容，如引用国家的安全要求、三包规定等，从制度上约束服务活动的执行。在对员工培训和宣贯中应包括以上方面，且在售后服务手册中形成制度。 | 2
| 5.1.5 | 监督（7分） | 5.1.5.1 设立服务监督机构，由专职人员负责，监督企业售后服务系统的运转情况 | 1 | A10 | 70 | 综合部代表公司对负责售后服务监督，指定程明香负责日常监督；每月对售后服务内容（技术支持、配送、维修、开具发票、投诉处理等）进行监督，每月总结后上报总经理；微信介绍，售后服务过程未发现有严重问题。只是在人员配置上略有不足，客户报修记录、监督记录方面有缺失情况，公司已制定整改措施，持续改进服务体系，包括：加强培训控制，与个人绩效结合起来。 | 服务监督有多个层面，一般是从上至下和横向进行。可参考5.1.6.1中的图。 例： 1） 最高管理者对服务系统负责人下达任务，要求业绩和顾客满意度达到某个指标。 2） 服务系统负责人对各部门下达分解的目标，各部门对目标再行细化。 3） 呼叫中心负责接收顾客来电和呼出回访，对顾客满意率、服务及时率、一次维修合格率等进行统计，将反馈结果上报服务主管部门。 4） 服务网点管理部门设立区域服务网点，对服务网点下达指标，进行考核。 5） 区域分公司对销售网点下达考核指标。 6） 销售和服务网点之间横向反馈有关的顾客信息，如市场需求、商品包装、质量、品牌印象等。 7） 销售和服务系统将市场质量信息反馈给生产系统以改进产品。对支持部门提出人力资源、财务等需求。有关信息也反馈给最高管理者。 综上所述，服务监督机构是指运用考核目标，使管理层对下级部门进行有效控制的部门，同时也可以是相应的管理部门。 需要注意的是，呼叫中心一般不承担管理工作，其职能是传达信息、派单、统计汇总等，它也是监督部门。 说明：服务组织架构也可能有其他的形式，如在总公司框架下平行的生产事业部、销售事业部、服务事业部。 注：本条款有关的“监督”与“持续改进”中的“监督”含义不同，后者指定期的持续性的评价。本条款的监督指在组织管理中用于预防和纠正可能的缺陷与不足的方法，监督可以用来监控服务过程的有效运行。 | 0.7
|  |  | 5.1.5.2 以监督有效奖惩，持续修正各项服务目标，并通过内部和外部的监督评价活动促进服务品质提升 | 6 | A11 | 100 | 对日常售后服务活动有基本的监督检查要求； 1. 建立并实施《售后服务人员绩效考核表》对售后服务各环节实施考评核和改进； ① 提供了：2021年2月至2021年5月售后服务目标考核记录： 目标顾客满意率≥95%； 合同履约率≥98以上； 不发生重大投诉事件 投诉解决率100%； 产品一次交付合格率98%以上； 定期回访率100%； 采购原料合格率98%以上。 ② 提供了员工考核表，抽取2021年5月31日对马秀梅的绩效考核记录：考核内容含：售后服务工作量完成情况、售后服务目标实现、日常工作管理 、知识、技能与品质等；最终意见：总体较好！ 3.有《售后服务监督记录》综合部提交公司管理层作为员工绩效考核依据；综合部能提供2021年1季度的售后服务监督总结 4.综合部负责售后服务监督检查，每月查看相关行业网站论坛、对质量、服务有关的报道并做登记，传达到相关人员；收集改进信息，并与公司实际售后服务活动相结合，并以文件形式传递到相关部门。 | 本条评价指标有四个方面的内容。 1、 以监督有效奖惩：主要指在组织总部的管理监督要求，包括对部门业绩和个人业绩的量化（应注意与“5.1.1.2对服务网点进行有效管控”的区别）。无法完成目标时进行惩罚，成绩优异时给予奖励。 例如： 某企业对呼叫中心下达的目标：投诉回访率100%，派单回访率80%。 某企业对服务管理部门下达的目标：8小时上门及时率为97%，该数据通过回访统计。 某企业对工程管理部门下达的目标：3月完工率90%，地面工程一次验收合格率98%。 2、 持续修正各项服务目标：服务目标应根据企业实际情况制定，可能在一个时间段内从低到高，或持续不变。但应有各项服务目标的修正计划和分析统计信息。 3、 内部的监督评价活动：如组织的内部审核、内部服务能力评价、管理层对服务系统的评价、对服务执行部门和网点的评价等。 *注：以上内容是对组织服务体系运行内部管理的监督要求。 以下内容是对组织外部评价的要求。 4、 外部的监督评价活动：组织外部的，如从消费者组织、行业协会依据商品售后服务评价体系标准开展的评价活动中得到了较好的结论。 | 6
| 5.1.6 | 改进（5分） | 5.1.6.1 生产、销售、服务等部门之间有良好的市场信息反馈机制，并在商品质量或服务质量方面不断改进 | 2 | A12 | 95 | 1 .研发部按照获取的（安装/售后/维修登记表）安排技术人员进行维保或安装等问题处理，并通报到各部门知悉； 2.研发部按照（售后维修登记表）进行维保或问题处理/并每月将用于售后服务的备品备件情况，通过报表传递到相关部门备案 3.商务部在完成后负责收集填写《满意度调查表》，并传递到相关部门，发生、发现市场重大信息，如客户退货、投诉、抱怨等。并通报到各部门知悉；公司对售后服务过程已形成了闭环管理。 例：2021年3月19日，周站长（联系方式：15091017766）反馈液体涡轮流量计DN150一台波轮不转，立即安排人上门进行维修，于2021年3月21日修复完毕。2021年3月24日，杨队长（联系方式：13689216083）反馈液体涡轮流量计DN40一台上游流量计误差大，即刻安排人员上门进行维修，于2021年3月25日修复完毕。 公司通过制定售后服务管理制度：如售后服务管理手册等规范售后服务行为、提升服务质量，与顾客沟通有通过微信沟通，有通过书面文字记录保存。 | 该市场信息反馈机制可参考下图。组织应建立相关的信息反馈记录、分析报告，以及根据分析做出的，对商品和服务质量进行改进或有效提升的实施文件。 | 1.9
|  |  | 5.1.6.2 对售后服务中发现的难以解决的问题，设立有关的服务研究部门或委托专业机构进行研究和咨询 | 1 | A13 | 100 | 研发部负责对售后服务中的难点组织研究分析实施，并制定改进措施；如：供应商沟通；技术工艺相关问题与生产部门协商，本据了解目前未发生过类似情况。 | 售后服务中发现的难以解决的问题，可能是商品质量问题、服务流程问题、商品缺陷造成的维修问题等多种形式。 组织应为实现服务提升进行有针对性的工作，如委托市场调查，委托研究机构、技术机构进行分析。或组建专门的研究部门。 | 1
|  |  | 5.1.6.3 通过国家认可的相关品牌、安全或管理认证 | 1 | A14 | 100 | 公司已取得过: 质量管理体系（注册号：00218Q24535R3M） 环境管理体系（注册号：00220E31464R2M） 职业健康安全体系（注册号： 00220S21320R2M） 信用等级AAA级企业证书（证书编号：HCC2020A03209） 中国自主创新产品证书 均有效期内。 | 组织应通过国家有关行政主管部门批准开展的认证项目。如管理体系、产品安全标志、品牌认证等。 注意：本条款主要评价的是自愿性认证，国家强制性的认证项目不属于评价要求。如安全生产许可证、CCC等是国家法律法规要求的范畴。 | 1
|  |  | 5.1.6.4 重视服务标准化工作，鼓励参与国家、行业有关标准的制定工作 | 1 | A15 | 0 | 产品相关技术标准： GB/T31130-2014 科里奥利质量流量计、 GB/T 28473.1-2012工业过程测量和控制系统用温度变送器第1部分：通用技术条件、GB/T 28473.2-2012公共图书馆服务规范工业过程测量和控制系统用温度变送器第2部分：性能评定方法、GB/T 1226-2017 一般压力表、GB/T 34073-2017 物联网压力变送器规范、 GB/T 21117-2007 磁致伸缩液位计、JB/T 9248-2015电磁流量计、JB/T 9249-2015涡街流量计、JB/T 8219-2016工业过程控制系统用普通型及智能型电动执行机构、JJG 162-2009冷水水表检定规程、JJG 1037—2008涡轮流量计检定规程、JJG 1029—2007涡街流量计检定规程、JJG 667—1997液体容积式流量计检定规程、JJG 1038—2008科里奥利质量流量计检定规程、JJF 1183—2007温度变送器校准规范、JJG 882—2004压力变送器检定规程、 企业目前未参与过国家或行业标准编制 | 组织应在技术或服务上建立标准，如参与国家、行业标准的制定。 | 0
| 5.1.7 | 服务文化（6分） | 5.1.7.1 有明确的服务理念，作为售后服务工作的指导思想，并保证员工理解 | 1 | A16 | 100 | 公司的服务理念： 以服务为基础，以质量为生存，以科技求发展。 服务承诺： 编号为JD-ZD-2021《制度汇编》中有制定：服务承诺书。公司制定的售后服务理念已通过会议、文件、培训等形式在公司内部全面宣传贯彻，现场询问员工，员工表示充分理解，表示只有做好售后服务，才能保证公司发展，扩大销售市场，员工在公司也可获得较好的收益。 | 服务理念是服务文化的基础，一般是企业在长期的服务工作中总结出来的，适应企业自身需要，并向外部和内部公开宣导的意识上的纲领。它可以是由一段话或一句话组成，并由此扩展而出服务代表的核心价值。 如：a）服务创造新价值。 b）服务第一、用户至上。 c）一切只为顾客满意。 d）执行5S服务管理标准，做行业第一服务品牌。 组织应通过内部的培训和宣贯等方式使各级员工理解服务理念和涵义 | 1
|  |  | 5.1.7.2 对售后服务的目标或水平做出承诺，服务承诺在广告、宣传品、保修卡、销售合同等各种文档材料中的表述准确一致，并有效地传递给顾客 | 2 | A17 | 100 | 目前售后服务的目标为： 顾客满意率≥95%； 合同履约率≥98以上； 不发生重大投诉事件 投诉解决率100%； 产品一次交付合格率98%以上； 定期回访率100%； 采购原料合格率98%以上。 售后服务部对售后服务的目标或水平做出承诺： 本公司将在第一时间内响应客户的要求：在接到客户投诉时，我们在30分钟之内给予答复，若需要现场维修的，在12小时内到达现场，24小时内解决问题。若有特殊情况，问题无法在规定的时间内解决的，我们将对客户做书面解释，并明确解决问题的时间。公司自成立以来，未接到过客户重大投诉，通过对收集的满意度调查表进行分析，目前各项目标均完成100%；从工作量/顾客服务/工作状态/安全等方面进行考核。 公司目前通过网站：www.jindayq.com 及产品宣传册或合同中对售后服务环节做出了的承诺，有产品验收报告，并向客户有效说明。 | 服务承诺，一般有时间上的，距离上的，经济上的，效果上的等多种形式。服务承诺是向组织外部公开传达的信息，是要求内部执行的规定，也是与顾客的一种约定。 如：a）24小时内送货上门，五环内免收运输费。 b）12小时解决报修，2小时反馈投诉。 c）全国范围内24小时到达故障现场，48小时解决问题。 d）特殊配件7天送到。 e) 每年三次免费巡检和保养。 服务承诺不能与国家相关法律法规抵触，可高于国家法律法规的要求。主要相关法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《国家新“三包”规定》。 | 2
|  |  | 5.1.7.3 以多种方式向社会公众做服务文化和活动的宣传，形成有效的顾客认知和口碑 | 3 | A18 | 100 | 公司向顾客传递产品和服务的信息方式主要通过如网站：www.jindayq.com、 宣传册、合同、或上门拜访、项目投标等，使客户充分有效的了解公司产品质量及良好的服务内容，不断提高客户对公司产品及服务的认知度 | 服务文化和活动的宣传可以媒体、网络、广播、电视、企业报刊、印刷品、会议、论坛等多种形式进行。组织应通过有关的宣传，得到了一定的顾客认知和认同，形成一定的声誉和品牌效果。如在国家行业协会组织的服务文化有关评价活动中获得荣誉。 需要注意的是，本条所指的文化宣传，指组织主动进行的，对组织自身/商品/服务所承载的文化信息的正面传播，它属于服务的一种类型。被动的文化传播有第三方的报道、顾客的传言等，不一定是正面信息。 传递组织自身/商品/服务的文化的目的是为了使顾客得到良好感知甚至于满意。 文化的服务对象是顾客心理，能体现顾客的价值观和品味。通过这样的心理服务而产生的经济效益极为巨大，远远超过商品本身的价值。 典型的文化服务商品，有国外的路易威登、香奈儿等服装品牌，以及国内的茅台、五粮液等酒类品牌。它们的服务大部分以文化方式来表现。 | 3
5.2 商品服务（35分） | 5.2.1 | 商品信息（6分） | 5.2.1.1 商品包装有完整、准确的企业和商品有关信息，便于顾客识别和了解 | 1 | B1 | 100 | 生产部现场看到：产品包装上有厂家品牌/ 地址、通讯方式、产品名称、产地、出厂日期、使用的标准等；信息标识容易识别，不会误导顾客， | 组织应在商品包装上明示品牌、LOGO等有关信息，包括地址、通讯方式、产品名称、产地、出厂日期、颜色、重量、使用的标准、安全运输和放置的说明等。 相关的信息应准确，容易识别，避免误导顾客的情况发生。 | 1
|  |  | 5.2.1.2 商品附属文档中应明确技术数据、操作使用及保养要求等。文档应便于顾客理解，各条款符合国家有关规定要求 | 2 | B2 | 100 | 研发部（售后）安装人员在“服务记录”中注明客户维护基本情况/每次维保项目：技术参数、维修项目等；文件内容清晰、相关内容完整，便于顾客理解，便于使用，可满足顾客使用要求： | 根据不同的商品特性，组织应在附属文档中对产品的有关信息进行说明，内容清楚易于理解，并符合国家有关安全、环保等的规定。附属文档可采用纸质、图片、计算机档案等多种形式。 商品附属文档也包括无形商品（服务）的文档，如设计、装修、测量等服务及有关流程的介绍。 | 2
|  |  | 5.2.1.3 向顾客明示商品的保修期限、维修收费、主要部件和易损配件等信息 | 1 | B3 | 100 | 所售商品按国家有关规定实行严格的三包服务，并做出提供更有利于维护消费者合法权益严于国家三包规定的服务承诺；并规定所有商品质保1年，合同特殊约定除外，同时在质保期内提供免费的维修服务，过保商品提供有偿维修服务（包含配件费、维修人员往返路费、食宿费等）。维修配件根据实际发生的相关维修费用，双方协商解决；并事先明示。 | 组织应按商品和服务特性，通过使顾客易于了解的方式进行明示。 注意：保修期≠包修期。 包修期是指不收取包括配件费、人工费、上门费等费用的包维修期限，可按国家三包规定，或高于国家规定的退、换、修的三包要求执行。 保修期是指商品从包修期结束到一定时间段内组织所提供的服务期限，可合理收取一定的配件费和人工费等。如组织承诺五年保修，则要在五年内向顾客提供相关的服务。 主要部件的类别、易损配件的类别、保修时限，使顾客获知维修费用的渠道（如通过热线电话、价目表等询价）均应明示。 | 1
|  |  | 5.2.1.4 涉及顾客使用安全的商品，应在商品上做安全提示，并明示安全使用年限 | 1 | B4 | 100 | 本公司维修/安装产品的售后服务没有安全期限要求，公司对相关要求之前对客户提供信息。 | 对有安全使用期限的商品，应明示有关信息，如锅炉、压力容器、安全气囊等。该提示应是在商品上或相关设施上的显著位置。 | 1
|  |  | 5.2.1.5 建立商品系统性缺陷信息公开机制，及时告知顾客 | 1 | B5 | 100 | 本公司所销售及售后服务的商品不涉及系统性缺陷。公司口头承诺一旦发现有系统性缺陷，立即通知，并及时召回，公司有召回制度相关文件。 | 系统性缺陷指商品出现的结构性的、批次性的质量缺陷。 组织应识别其商品和服务的特性，实施质量风险控制，对发现或可能出现的系统性缺陷及时通知顾客，该方案应形成有效制度。 | 1
| 5.2.2 | 技术支持（6分） | 5.2.2.1 根据商品的特点，在售出后提供及时、必要的安装和调试服务 | 1.5 | B6 | 100 | 30分钟内电话响应给予答复，在12小时内到达现场，24小时内解决问题。若有特殊情况，问题无法在规定的时间内解决的，我们将对客户做书面解释，并明确解决问题的时间。 | 本指标评价的是安装调试服务的及时性和有效性。 | 1.5
|  |  | 5.2.2.2 提供商品使用所必需的使用指导或顾客培训，解答并解决顾客的疑问 | 1.5 | B7 | 100 | 公司规定，公司都有责任为客户提供技术安装使用培训，例如：2021年5月12日 培训主题：高压流量自控仪产品结构、工作原理、产品特点、产品优势、操作说明、产品故障分析及日常维护。培训教师：吴问明；培训方式：PPT演示及现场实物拆卸指导操作。 | 根据组织商品特性不同，对顾客的使用指导和培训可能是较为复杂的，如专业设备、工程机械等，可能需要专门教材或课程的；也可能是较简单的家用电器、开关等，只需口头介绍的；也可能是对无形商品（服务过程）的指导，涉及到服务过程的相关工艺、材料等知识的介绍和培训，如装饰装修、咨询策划等行业。 | 1.5
|  |  | 5.2.2.3 在商品有效期内为顾客提供持续的各类技术支持服务。对于有保养要求的商品，应按法律法规要求和服务承诺提供相应的保养服务 | 1.5 | B8 | 100 | 公司在签订销售合同中时，合同中会明确为客户提供持续服务的相关规定；同时公司规定公司销售产品无论是否在有效期，公司均有义务为客户提供持续的各类技术支持服务； 当公司销售产品有维护保养需求时，合同中会有相应规定，公司也会按照相应的法律法规及其他要求承诺提供相应的保养服务， | 本条款有两层含义： （1）商品有效期，一般指在保修期内或达到使用寿命之前的时限，也指按国家法律法规达到报废的时限。技术支持活动包括：安装、调试、指导答疑、保养等。 （2）组织应识别国家法律法规对商品安全使用和保养的要求，在国家法律法规没有要求时，应按明示的服务承诺来实施。 | 1
|  |  | 5.2.2.4 相关服务活动涉及收费的，应按国家有关规定合理收取，并事先明示 | 1.5 | B9 | 100 | 公司在签订销售合同中有关于售后服务涉及的收费规定，维修配件根据实际发生的相关维修费用，双方协商解决；未发现有违反国家有关规定合理收费的情况。 | 技术支持相关活动的收费项目和价格，应在商品销售和服务提供前即进行明示。明示的渠道可以有多种形式，如合同、说明书等。 | 1.5
| 5.2.3 | 配送（4分） | 5.2.3.1 所售商品的包装应完整、安全，便于运输或携带 | 1 | B10 | 100 | 公司采用纸箱/木箱包装，包装要求完整不破损，便于运输携带。 | 商品包装外有便于运输和携带的外形设置，包装内有相应的抗震、抗压、防漏等设置。 | 1
|  |  | 5.2.3.2 对顾客所承诺的送货范围、送货时间及时兑现 | 3 | B11 | 100 | 顾客签订的合同后，根据合同要求时间送货。 | 本指标评价的是送货的范围和时间，根据商品特性不同，有的组织是通过正式合同与顾客进行配送约定，而快速消费品、家电等商品，一般是简单的承诺约定。 | 3
| 5.2.4 | 维修（10分） | 5.2.4.1 售后服务网点和服务部门应安排专人负责报修登记和接待服务 | 1 | B12 | 100 | 公司目前有8个售后服务网点，但全部由公司负责售后服务工作安排，具体由各服务网点负责全部客户报修登记和接待服务。 | 本条款提出的是“售后服务网点”，而不是“服务网点”，售后服务网点是提供维修支持的分支部门。该网点也可以是组织自建或签约委托的。 服务部门指与商品维修业务相关的，如在组织总部的部门或分公司。 网点和部门应有专人负责相关录单和接待的工作。 | 1
|  |  | 5.2.4.2 按国家法律法规有关要求提供包修和保修服务 | 1 | B13 | 100 | 公司在签订销售合同中明确体现保质期内免费更换及维修，并认真落实，按照国家要求国家法律法规有关要求提供包修和保修服务的要求。如质量问题包修/包退/包换 | 提供的维修服务应符合国家有关规定，如时效上的规定，费用上的规定等。 | 1
|  |  | 5.2.4.3 服务人员应注意个人卫生和形象，有效执行报修、送修或上门维修的服务程序和服务规范，及时进行维修，并向顾客如实提供维修记录 | 3 | B14 | 100 | 公司规定销售人员、维修人员等一线服务人员由商务部组织专门培训，统一着装、仪容仪表和语言规范，给顾客良好印象。如：产品售后服务管理制度：形象准则、行为准则、注意事项等内容；维修人员维修完成后要经客户确认，向及时向客户提供维修记录等。 | 本条款有三方面的内容： （1）服务人员（主要指维修服务涉及的人员，如上门维修人员、在店维修人员等）应着装整洁、形象卫生，给顾客良好的感觉。 （2）服务人员应及时有效地维修，并在工作时执行组织制定的相关服务标准化程序和制度。 （3）服务人员应填写维修记录单据给顾客保存。 | 3
|  |  | 5.2.4.4 定期对维修设施、设备和器材进行检查，保证维修服务的正常进行 | 1 | B15 | 100 | 公司为售后服务过程配置了各种维修包括：板手，取阀套工具、十字螺丝刀、编程器、老虎钳，瞬时流量检测信我、内六角板手等；生产部相关人员负责维修工具的维护保养工作，随时检查维修工具，发现维修工具失灵或损坏，及时申请维修更换，财务部提供资金支持，确保实施维修时，维修工具能够正常使用。 提供2020年设备维修工具维修保养记录，符合要求。 | 根据商品特性，维修设施、设备的复杂程度有所区别。如汽车4S店的设备必然有定期检查的要求。对于普通商品的相对简单的维修工具，一般没有特殊要求。 | 1
|  |  | 5.2.4.5 保证商品维修所必需的材料和配件的质量以及及时供应 | 3 | B16 | 100 | 公司综合部根据维修配件和材料清单，及时采购，进行验证后入库；查配件库，配件齐全，可以做到随时提供各种保质保量的配件及材料。如：螺丝、PCBA等物料充足。 | 本条款对维修配件和材料的及时性提出了要求。 | 3
|  |  | 5.2.4.6 对于维修期限较长，或因维修方原因延误维修时间的，可为顾客提供相应的代用品 | 1 | B17 | 100 | 公司售后要求中提出：一、本公司产品质保期：自产品验收交付之日起质保期为1年。在质保期内因生产、安装原因造成的产品质量问题(人为损坏或不可避免的自然灾害除外)，我公司将免费进行修理或更换，若因用户使用不当造成的损失或超过质保期，我公司负责维修，仅适当收取材料费和安装的相关费用。本公司将在第一时间内响应客户的要求：在接到客户投诉时，我们在30分钟之内给予答复，若需要现场维修的，在12小时内到达现场，24小时内解决问题。若有特殊情况，问题无法在规定的时间内解决的，我们将对客户做书面解释，并明确解决问题的时间。 | 当维修影响顾客正常工作或生活时，组织除可提供代用品外，也可提供其他的服务补偿方式。 | 1
| 5.2.5 | 质量保证（7分） | 5.2.5.1 所售商品质量应符合国家相关法规要求和质量标准 | 1 | B18 | 100 | 公司销售的产品主要为电子及机械式水表系列、压力变送器系列、涡街流量计系列、温度变送器系列、电磁流量计系列、无线数传压力表系列、螺旋涡轮流量计系列、智能流量控制器系列、科里奥利质量流量计，楔形流量计、智能针阀电动控制装置系列产品，符合相关国家标准要求。 | 所售商品包括组织自行生产的，及代理销售的。 | 1
|  |  | 5.2.5.2 对顾客明示的质保期和保修期应符合国家相关规定的要求 | 1 | B19 | 100 | 本公司产品质保期：自产品验收交付之日起质保期为1年。合同特殊约定除外，符合行业标准规定。 | 国家没有相关规定要求的商品，组织应自行制定相关期限，采用行业标准或地方规定。 | 1
|  |  | 5.2.5.3 对于有质量问题的商品，应按国家有关规定办理退换。如退换（非企业商品质量或服务问题造成的）涉及到收费的，应事先向顾客明示 | 2 | B20 | 100 | 本公司对售出的产品提供包退、包换、包修的“三包”服务： 1、包退：产品在验收时，发现严重的质量问题，可给予退货或更换； 2、包换：在保修期内，用户在正常使用的情况下，如出现较大问题不能正常使用，且产品无法修复的情况下，无条件更换同一款式、规格及材质的全新产品； 3、包修：本公司对售出的产品实行终身维修服务。 | 本条款有两方面的内容： （1）有质量问题的商品应按国家规定退换。国家尚未制定相关规定的，组织应设立在一定期限内退换的有效措施。 （2）如因顾客原因造成的退换，可能涉及到折价、收费等情况，组织应在商品销售时事先明示以避免争议。 | 2
|  |  | 5.2.5.4 当商品存在缺陷或出现难以解决的问题（例如：配件停产无法维修、服务场所歇业或地址迁移造成服务中断等）时，应实施商品召回或其他补救赔偿措施。 | 1 | B21 | 100 | 现有销售的产品暂无系统性缺陷情况也无质量曝光，对于难以解决的问题（如配件停产无法维修）公司采取与顾客协商更换/推荐其他品牌，费用协商解决。 | 注意：本条款主要指针对商品的措施，应识别与5.3.2.3条款的区别。 组织应对已售出或进入市场的商品实施召回或其他补救赔偿措施，如： （1）经质量反馈发现已售出的商品存在某种缺陷或隐患，组织采取了免费上门服务更换该缺陷部件或处理隐患的措施。 （2）商品质量存在问题，组织实施了召回和赔偿。 （3）商品仍在保修期内，但因配件停产无法维修，组织实施了旧品折价换新机的措施。 （4）服务型组织的连锁网点歇业，无法提供服务，组织通知已购买会员卡的顾客到另一处连锁网点，并因顾客增加了往返时间提供一定的补偿或折扣。 | 1
|  |  | 5.2.5.5 对于贸易型企业，应配合生产厂家，及时完成报修、登记、维修、收费、退换、召回等服务，并按国家有关规定，执行先行赔付制度 | 2 | B22 | 100 | 现有销售的产品品牌及时配合厂家完成维修等工作，将来如发生配合应厂家并实施了产品缺陷召回，若质量存在问题，采取退货方式。 | 贸易型企业主要指商场、连锁店、零售店等，自己不生产商品，只销售商品并提供服务的组织。 （1）贸易型企业应建立与生产厂家衔接的相应流程和措施，完成相关服务活动。 （2）贸易型企业应执行先行赔付制度。指对于国家没有赔付规定的商品，也应根据商品特性建立相应制度。 先行赔付：指顾客可向贸易型企业提出赔偿，贸易型企业赔偿顾客后，再对生产者（供货商）进行追偿。无论生产者（供货商）是否赔偿，只要顾客的理由正当而且充分，贸易型企业就应保护顾客权益，满足其索赔要求。 | 2
| 5.2.6 | 废弃商品回收（2分） | 5.2.6.1 向顾客明示废弃商品回收的有关注意事项，其内容应符合安全和环保的要求 | 1 | B23 | 100 | 通过沟通了解，企业产品主要废弃商品为购买时的包装物如纸箱、木箱，明示顾客废弃后进行处理，本公司不负责回收，符合国家环保及安全要求。 | 对在废弃时涉及安全和环境保护要求的商品，组织应明示对该商品的处置信息或注意事项。如：电池、废塑料、废旧家电等。 明示的内容可以采用多种形式。 | 1
|  |  | 5.2.6.2 按国家有关安全和环保的规定，对废弃商品进行回收和处置。 | 1 | B24 | 100 | 企业产品主要废弃商品为维修配件，属于企业固定资产的由客户收集，顾客不要的由公司现场维修人员带回公司，不允许随便丢弃，回公司后按照环境管理体系要求进行处理，其内容应符合安全和环保要求。 | 在国家有相关规定时，组织应对废弃商品进行回收处置。 在商品特性不同，没有相关规定时，废弃商品不一定由组织自行回收。但组织应识别有关服务活动中产生的废弃材料、零配件、塑料、污染物等可能涉及安全和环保的物品，并采取适当的处置措施。 | 1
5.3 顾客服务（25分） | 5.3.1 | 顾客关系（15分） | 5.3.1.1 设立有预约、咨询、报修、投诉、防伪查询功能的顾客反馈渠道，建立顾客服务热线或呼叫中心，并明示受理时间 | 3 | C1 | 80 | 在销售合同和公司宣传手册上明确有顾客服务热线，顾客服务热线0550-3953896 填入《客户投诉台账》中；随时记录，内容包括：受理日期、投诉人、联系电话、来访内容、处理记录、关闭日期等。客户打入的任何反馈电话；2020/4/9 郑品书社反馈：安装满意；产品质量满意。 | 本条款有三方面内容： （1）组织有服务热线或呼叫中心（适用时）。 （2）该接收顾客反馈的渠道（主要指电话）有相关的功能设置。 （3）通过多种形式向顾客明示反馈渠道及其有效受理时间。 | 2.4
|  |  | 5.3.1.2 设立网站，包含售后服务的页面和内容，能够提供在线服务功能 | 2 | C2 | 100 | 公司建立了网站www.jindayq.com客户可以通过网站了解公司产品服务相关内容，有公司服务热线电话0550-3953896，公司要求服务人员要随时回答客户提出的各种问题，能够提供在线服务功能。 | 本条款有两方面内容： （1）组织应设立网站，且在组织网站上有售后服务专门页面和有关内容。 （2）在网站上提供5.3.1.1要求的相关服务功能。 | 2
|  |  | 5.3.1.3 建立顾客信息档案和计算机化的服务管理系统，能够有效进行顾客使用情况跟踪和回访，并有对顾客信息和隐私的保密措施 | 3 | C3 | 80 | 商务部对顾客信息记录至公司电脑EXCEL表格中，并对顾客信息文档设置密码，公司规定，未经总经理批准，其他无关人员不得随意了解客户信息。 商务部制定客户回访计划，根据客户订货数量、频次以及使用条件，区分回访周期；保持1年回访一次的记录；主要回访客户在收货后的安装、使用中的质量问题及和公司人员接洽中存在的任何不足和改进机会； 每半年对回访情况进行总结分析，将回访客户的意见、建议形成售后服务回访报告，全部客户回访记录及报告，经过保密处理提报总经理批示； | 本条款有四方面内容： （1）组织建立计算机化的服务管理系统，如无纸化办公系统、客户关系管理系统、呼叫中心系统等，能够实时进行服务管理和监控。 （2）组织建立的计算机化系统中包括对顾客信息（如来电信息、报修信息、投诉信息等）或档案的管理系统。 （3）该系统内容完整，能有效对顾客进行回访，能通过记录的相关信息验证组织的有关服务承诺和规范的实施效果。 （4）组织对顾客信息和隐私采取防泄密措施。 | 2.4
|  |  | 5.3.1.4 定期进行顾客满意度调查（包括售后服务满意度调查），及时掌握顾客意见。顾客满意度调查可按照SB/T10409执行 | 5 | C4 | 100 | 商务部负责对客户实施定期顾客满意测量，包括以书面问卷及电话、邮件等方式的调查，按照产品、质量、售前服务（业务接洽、合同）、技术响应、售后服务（维修响应、客诉处理）、顾客其他要求等多维度实施满意调查和分析，对客户提出的意见、建议进行数据分析以及改进方案，形成书面报告提交公司领导；提供了2021年1月至2021年5月用户满意调查统计表，调查表份数12份，收回调查表份数12份，通过对收集的满意度调查表进行分析，目前售后服务部满意度均为98%，符合服务目标：顾客满意率≥95%。为增加客户忠诚度公司不定期的对客户回访，对有可能造成客户抱怨的问题加以补救，如免费更换零件、免费维修等；针对有维修需求的客户，维修人员需请客户填写“现场服务满意度——回执”，以对现场服务给予评价，不断增加客户的忠诚度。 | 本条款有三方面内容： （1）组织应定期计划，进行顾客满意度调查，能根据顾客意见进行分析和服务改进。 （2）及时进行售后服务满意度调查，如维修或安装派工实施后的回访。 （3）组织可委托第三方机构、行业协会按SB/T10409《商业服务业顾客满意度测评规范》进行调查，获得较高的满意度测评结果 | 5
|  |  | 5.3.1.5 定期为顾客提供有针对性的主动服务或回馈活动 | 2 | C5 | 100 | 现场了解定期服务除收集、处理和跟踪用户的投诉外，还制定每年不少于1次的用户回访计划，主动定期征询用户意见，如召集座谈会、走访或电话回访用户、发放《用户满意调查表》等，同时建立用户档案，记录产品运行情况，为提高产品质量和服务质量提供依据；为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题 | 本条款有两方面内容： （1）提供主动服务活动：指组织自行提供的，为进一步提高顾客满意，提供超出合同或顾客预期的，与商品有关的增值服务。如免费巡检、免费清洗保养、免费咨询、免费维修等。 （2）提供回馈活动：一般指对商品本身的服务无关的活动，如节日拜访、赠送礼品、提供折扣、发放代金券、抽奖等。 定期，指组织应对相关活动形成计划，在一定时间段内必然开展。 有针对性，指在特定时间段内，对特定用户群体的活动，如VIP用户、大客户的针对性服务，教师节优惠促销等。 | 2
| 5.3.2 | 投诉处理（10分） | 5.3.2.1 专职部门记录顾客投诉，建立完整的投诉档案 | 2 | C6 | 100 | 公司商务部为接收客户投诉的窗口，负责顾客投诉的接受、处理、跟进和回访；接报后进行登记，并通知售后服务实施部门，提供了售后服务流程：售后服务流程：提供差旅费报销审批流程、售后服务请款流程、售后服务流程、用户服务售后配件更换、发货流程、用户服务资料归档流程，具体见附件。 由客户在“微信群”里反馈服务质量及服务态度，由办公室人员将记录形成闭环。作为公司绩效考核的相关证据。 公司有《投诉处理规范制度》《产品退换货管理制度》《危机事件处理规定》等相关管理制度；针对客户不同的投诉内容，采取相应的应急措施，以降低客户的不满意及危机事件的负面影响； 公司有服务热线电话；电话验证，畅通；办公室有完整的接收、处理客户投诉机制，并能够建立投诉档案； 商务部每月对投诉实施统计分类形成报表及改进计划，提报总经理；自体系建立以来，未发生过顾客投诉情况。 | GB/T19012-2008《质量管理顾客满意组织处理投诉指南》：“3.2 投诉：由于产品质量或投诉处理本身，没有达到消费者的期望，消费者向组织提出不满意的表示”。 投诉可能有以下原因： 未提供服务/提供部分服务、延迟交付产品和服务、残次产品、劣质服务、产品或服务与预定不一致、产品受损、拒绝提供产品保障或赔偿、拒绝提供服务、商业行为/销售方法有问题、错误信息或信息不全、额外收费、不合理的费用/帐单、不按规定赔偿、合同履行情况差、未能履行承诺、处理投诉过分延迟、问题重复产生。 投诉可能有严重的或一般的情况，应识别并根据可能的损害程度分级。 *在本标准中的理解： 投诉之前的程度为“抱怨”，指产品或服务未满足顾客需求，顾客产生了抱怨。抱怨是投诉的初级程度，表示顾客仍旧对经营者具有期待，希望能改善服务水平，其目的是为了挽回经济上或心理上的损失。要求报修、退换或表达不满意见均可视为抱怨的形式。 对抱怨信息的记录和统计是避免产生更多隐患，改进产品/服务质量的有效方式。 对抱怨事件的适当处理能维系顾客关系，甚至提高顾客忠诚。 组织（或服务网点）在接收到顾客抱怨后没有以妥善的方式进行解决，导致顾客采取了进一步措施（如向组织服务部门的监督部门、监督电话等进行反映），即抱怨的升级形式，为一般投诉。 顾客向媒体、政府部门、消费者组织等反映，为投诉的较严重形式，可称为突发事件、危机事件，如处理不当则可能对组织造成损害。 本条款有两方面内容： （1）有专职的部门记录和保管顾客投诉档案。 （2）投诉记录完整，能通过记录的相关信息验证组织的投诉反馈和处理情况及最终结果。 | 2
|  |  | 5.3.2.2 及时反馈和处理顾客投诉，有效解决顾客投诉 | 7 | C7 | 100 | 商务部接受客户投诉时，按照售后服务流程，根据客户反馈的急迫程度及问题的现象，及时相关人员进行原因分析，制定解决方案，同时和客户进行沟通，确认问题现象，必要时立即安排研发部现场服务人员进行客户现场确认和挽救，并及时做车辆安排和备品，以实现客户现场问题的彻底解决，赢得客户的满意和信任；经了解，企业自体系建立以来，未发生过服务质量的投诉 | 本条款有两方面内容： （1）组织应对顾客投诉的信息进行内部反馈，并在一定的时限内有专门的解决人员与顾客联络，并及时形成处理方案。 （2）顾客发生的投诉应有效得到解决。 | 7
|  |  | 5.3.2.3 配备服务调解人员，并有对突发事件进行及时处理、对服务失误进行补救的措施 | 1 | C8 | 100 | 公司综合部为服务监督部门，负责调解客户和服务人员之间矛盾，及时处理突发事件，综合部对服务失误采取补救措施。经查，公司相关人员经过服务规范的培训，并具备多年的售后服务工作经验，熟悉客户反馈问题的解决流程，对客户突发问题及投诉，制定有多种应对预案，对以往发生的服务失效及客户抱怨焦点，有丰富的应对策略；重大投诉，通常安排不少于两名资深售后服务和技术人员，对客户实施现场安抚及协调，确保客户投诉的有效处理；每次的处理均形成经验文件，纳入公司售后服务应急处理预案；及了解，自体系建立以来，至今未发生重大投诉事故。 | 本条款有两方面内容： （1）组织配备能调解服务问题，处理突发事件、和解投诉的服务人员。 （2）提前建立对严重投诉事件、突发事件、危机事件进行处理和补救的相应措施。 | 1
|  |  | 6.1.1依据本标准开展售后服务评价时，需组织专门的评价小组执行具体工作，由评审员组成。企业内部的评价可由售后服务管理师进行。 | / | / | / | 公司于2021年3月5日对售后服务管理进行了内部评价，内审组成员：组长（A）：程明香 组员（B）:吴问明。每年进行一次。 | / | /
|  |  | 6.1.2评价应有计划，计划中应包括对服务管理、服务执行、顾客反馈等不同层面的调查，得出综合性的评价结果。 | / | / | / | 出示了内部评价计划（目的、范围、部门、人员及时间安排等）；评分表（无遗漏条款），评价内容包括对服务管理、服务执行、顾客反馈等内容，符合要求。评价报告（结论：本次评价是对本企业商品售后服务体系一次全面评价。通过评价可以看出本企业的商品 售后服务体系已基本进入正常状态，但还有提升空间，需要各相关人员进一步加强相关标准及 售后服务知识的学习，增强服务意识，提高服务水平，为公司良好发展做出贡献） | / | /
|  |  | 6.1.3评价时应识别评价指标适用于不同行业时的特定要求。对不同企业售后服务水平的对比评价，应在相同行业范围內进行。 | / | / | / | 符合要求 | / | /
|  |  | 6.1.4评价相同类型和职能的服务执行场所时，应根据企业特性和规模，抽取有代表性的区域进行检查。 | / | / | / | 抽查本企业驻地售后服务网点、体验顾客感知、服务水准较好。 | / | /
|  |  | 6.1.5评价时采用文件调查和现场调查的方式，包括查阅文件和记录、询问工作人员、观察现场、访问顾客等，宜按GB/T19011-2003中6.5规定的方法进行。 | / | / | / | 现场审查采取口头提问、远程查看记录形式进行。 | / | /
|  |  | 6.2.1依据标准评价时，对各项指标采取平分的方法，满分100，售后服务体系40，商品服务35，顾客服务25 |  |  |  | 抽查评分表，符合要求 | /
|  |  | 6.2.2评分基本要求：具体见标准 |  |  |  | 符合要求 | /
|  |  | 6.2.3评分原则：略 |  |  |  | 符合要求 | /
|  |  | 6.3评分结果 |  |  |  | 综合评分97分 发现问题：1.审查发现售后服务体系形成了服务手册,但有关制度规范相对薄弱。参照标准条款5.1.4,扣除2分。 2.审查发现废弃商品回收执行中有遗漏,参照标准条款5.2.6,扣除1分。 改进情况： 组织相关人员学习标准条款5.1.4及5.2.6,加强对标准的理解。 领导层加强了售后服务规范完善工作 售后部强化了对废弃商品回收工作。 | /
特别项 | 特别扣分项 | 超过5分不通过 | c发现以下情况时应产生一项特别扣分项：不符合国家法律、法规的要求；不符合企业有关服务制度的要求；不符合行业专业性的特殊要求；对服务系统运行有影响的情况 | 1 | D1 |  |  | 特别扣分项=需要组织进行整改的项目 因本标准的评价指标是通用的（适用于不同行业），该扣分项可能是评价指标没有提到的，如： （1）国家法律、法规要求没有做到的； （2）组织自身规定的服务制度没有做到或存在问题的； （3）根据商品和服务的特性应具备的，行业普遍具备，但组织未做到或存在问题的； （4）和评价指标有关的，影响服务体系运行（服务系统）的情况。 注意：1个特别扣分项是“在评分值之外扣除1分”，如发生删减，则在删减计算之后扣除。 组织应在发现特别扣分项后进行整改，解决问题，并在一段时间后的监督评价时关注该内容。 | 0
| 特别加分项 | 最多1分 | 在评价过程中发现企业售后服务的特别优势时（高于国家法律、法规的有关要求，处于行业领先的情况），可产生1分的特别加分项 | 1 | D2 |  |  | 组织在服务上可能有特别的优势，应针对该项给予加分。 特别加分项也是在删减计算之后加分。 | 0
[6 empty] | 96.1 |  | 最终得分： | 96.1
评分要求： | [5 empty] | 按百分制计算：涉及该企业满分为100分；实际得分96.1分。
1） 遇到需要抽取多个同类型样本验证评分的指标时（例如：人员资质、能力、行为态度、服务记录、设施完善度、投诉解决情况等），可按其不符合的比例扣除分值； 2）除上述条款涉及的内容，扣分均为定性进行，不符合则扣除该评价指标全部分值；如：“明示商品的报修期限”； 3）应当评审评分项中的所有方面，特别是对组织具有重要性的方面，即：必须考虑在品牌评价的过程中对关键因素的重要度； 4) 给一个评分项评分时，首先判定哪个分数范围总体上“最适合”企业在本评分项达到的水平。总体上“最适合”并不要求与评分范围内的每一句话完全一致，允许在个别要素上有所差距； 5) 企业品牌达到的水平是依据对评价准则中所有要素的综合评价的结果，并不是专门针对某一个要素进行评价或对每一个要素评价后进行平均的结果； 6) 在适合的范围内，实际分数根据企业品牌的水平与评分要求相接近的程度来判定
评分方法：
评分比例 | 要点
0％-20％ | ■ 在该评分项要求中水平很差，或没有描述结果，或结果很差
■ 在该评分项要求中没有或极少显示趋势的数据，或显示了总体不良的趋势
■ 在该评分项要求中没有或极少的相关数据信息，或对比性信息
20％-40％ | ■ 在该评分项要求中结果很少，或在少数方面有一些改进和（或）处于初期绩效水平
■ 在该评分项要求中有少量显示趋势的数据，或处于较低水平
■ 在该评分项要求中有少量相关数据信息，或对比性信息
40％-60％ | ■ 在该评分项要求的多数方面有改进和（或）良好水平
■ 在该评分项要求的多数方面处于取得良好趋势的初期阶段，或处于一般水平
■ 在该评分项要求中能够获得相关数据，或对比性信息
60％-80％ | ■ 在该评分项要求的大多数方面有改进趋势和（或）良好水平
■ 与该评分项要求中一些趋势和（或）当前显示了良好到优秀的水平
■ 在该评分项要求中处于获得大量相关数据，或对比性信息。
80％-100％ | ■ 在该评分项要求重要的大多数方面，当前结果/水平/绩效达到优良水平
■ 与该评分项要求中大多数的趋势显示了领先和优秀的水平
■ 在该评分项要求中能够获得充分相关数据，或对比性信息