编号：0055-2019-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门:质量保证部 陪同人员:卞维幸 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查三坐标测量室温湿度计未进行校准，不能溯源到国家基准，不符合标准要求。 不符合认证审核准则条款号： 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.06.19 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.立即组织对三坐标测量区域的温湿度测量设备送市所校准。 2.组织三坐标测量人员针对仪器使用说明进行学习。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期:2021.06.19 |  |  |  |

可另附页