编号：0147-2019-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆嘉宏晟石油机械设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:周学伟 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查质检部在用的编号为C181035645型号UT39A的数字万用表没有纳入测量设备台账中管理， 不符合GB/T19022-2003标准的6.3.1测量设备条款。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准的6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.6.6 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.将该万用表纳入台账中管理， 2.对公司其他测量设备进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.6.6 |  |  |  |

可另附页