[image: image2.png]



北京国标联合认证有限公司

[image: image3.png]


Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.  


          受理编号： 0572-2021
测量设备溯源抽查表
	企业名称
	湖州白岘南方水泥有限公司

	部门
	测量设备
名称
	型号
规格
	设备
编号
	测量设备
计量特性
	测量标准装置名称及技术参数
	检定/校准
机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	技术部
	电子天平
	FA2204B
	401104456195
	Ⅰ级
	标准砝码

 F1等级
	长兴县质量技术监督检测中心
	2021.3.25
	√

	技术部
	机械式温湿度计
	TH-2F
	03
	±2℃
±5%RH
	量精密露点仪

温度： MPE±0.1℃
露点： MPE±0.1℃DP
	长兴县质量技术监督检测中心
	2021.4.6
	√

	技术部
	电子汽车衡
	SCS-100
	Q1632-6JK
	Ⅲ级
	砝码
F2等级
	长兴县质量技术监督检测中心
	2021.3.11
	√

	技术部
	案秤
	AGT-10
	FM-01
	Ⅲ级
	砝码

F2等级
	长兴县质量技术监督检测中心
	2021.3.11
	√

	技术部
	电热鼓风机恒温干燥箱
	101-1A
	17306
	U=0.4℃,
k=2
	数温湿度试验设备自动检定系统
温度： MPE±0.5℃
	长兴县质量技术监督检测中心
	2021.3.25
	√


	生产部
	电子秒表
	PC220
	W02
	±1 s/d
	标准日差仪
±0.01s/d
	无锡市计量测试研究院
	2021.4.20
	√

	生产部
	三相三线智能电能表
	DSZ535
	079947
	0.5级
	三相电能表检验装置
0.05级
	湖州市质量技术监督检测研究院
	2018.3.7
(有效期五年)
	√

	生产部
	胶砂试体成型振实台
	ZS-15
	31203
	落距 
（14.7-15.3）mm
	卡尺
±0.02mm
	中国建材检验认证集团浙江有限公司
	2021.3.31
	√

	审核综合意见：

该公司测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定校准，分别送检至长兴县质量技术监督检测中心、无锡市计量测试研究院、湖州市质量技术监督检测研究院、中国建材检验认证集团浙江有限公司；查8份测量设备检定校准证书，全部在有效期内，量值溯源基本符合文件要求。

	审核日期：2021年6月12日 -13日。
审核员签字：     [image: image1.png]


                                         部门代表签字：




