编号：0572-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 烟煤水分检测称重过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 化验室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 1 g±0.1g |  | 测量过程 计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 配备的电子天平：分辨率0.1mg。 |
|  |  | 公差T |  | 标准规定：称重 精确至0.0002g |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 是 |
| 1.电子天平 |  |  | （0-120）g |  |  |  | ±0.5mg |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | BXNF/MT-01-2021 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | BN/QZ-03, GB/T 212-2008 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度（18-26）0C，相对湿度≤65%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 吴飞勤：证书浙泥协JY19-0082,有效期至2024.3.19（分析） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5. 测量过程监视在控制限内,测量过程控制图绘制方法正确. 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021  年06 月 13 日    审核员：                企业部门代表：