[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0568-2021
审核员现场审核记录

企业名称:江苏淮海新能源车辆有限公司

审核员：李俐                       审核日期：2021.6.15-17 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问制造工艺部、涂装制造部、厢架制造部、总装制造部部门领导、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）清楚自己的工作职责。
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	制造工艺部及生产制造部已组织识别企业生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求、法律法规要求；建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面暂无有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由综合办统计考核，均能达标。
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	企业制定了《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表。人力资源部制定各类人员能力要求，体系相关人员560人，计量人员39人。抽查了企业制定的2021年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，有考试记录并进行评价。满足目标要求。
抽查了测量管理体系内审资料，参加内审的3名内审员：殷鹏、高新、朱圆圆都进行内部审核，有内审员证书。
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制的测量体系《测量管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。

查企业产品执行标准为GB 16735-2019道路车辆车辆识别代号(VIN)、GB 16737-2019道路车辆世界制造厂识别代号(WMI)、GB 7258-2017机动车运行安全技术条件、GB 15742-2019机动车用喇叭的性能要求及试验方法、GB 15365-2008摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号、GB 17352-2010摩托车和轻便摩托车后视镜性能及其安装要求、GB 18100.3-2010摩托车照明和光信号装置的安装规定_第3部分:三轮摩托车、GB 17353-2014摩托车和轻便摩托车防盗装置、GB 20073-2018摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法、GB/T 18387-2017电动车型的电磁场发射强度的限值和测量方法、GB 34660-2017道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法、GB 20074-2017摩托车和轻便摩托车外部凸出物、GB 24155-2020电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求、GB/T 5378-2008摩托车和轻便摩托车道路试验方法、GB/T 24157-2017电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法、GB/T 24156-2009电动摩托车和轻便摩托车 动力性能 试验方法、GB/T 5373-2006摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法、GB/T 24553-2009摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转角的技术要求和测定方法等，《测量管理手册》、《测量设备使用维护、和环境管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了《记录控制程序》。

查：《电动正三轮车摩托车检验流程卡》，车辆型号：HH1500D2H，车架号：L4UPYF100M1005041，检验日期21.1.30，检测项目包含：1、技术要求：外观质量、整车完整性、转向操纵机构、兑成性、制动机构等项目；2、技术质量标准要求：喇叭性能、车速里程表、最高车速、制定性能、前照灯性能等项目；3、安全性能标准要求：标志和警示语要求、B级电路绝缘电阻等项目，检测结果均为合格。检测人员：李生福、李昆。
查《电动正三轮（轻便）摩托车装配流程卡》，车辆型号：HH1500D2H-2，车架号：L4UPYF200L1060876装配四线，检验日期21.1.25，工序内容包含：车架、后桥上线、车架后桥连接、装全车线缆、装方向柱、安装前减震、固定控制器盒空气开关等项目，结论均为合格。记录清晰、齐全、完整。质量记录保存二年。符合标准要求。
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送南京市计量监督检测院、徐州市质量技术监督综合检验检测中心定校准。

查编号为C141091的电子万能试验机2021.1.4日检定合格；查出厂编号为15019081的数字式涂层测厚仪2020.12.7检定合格；编号为9091008的游标卡尺2021.1.4日检定合格；编号为312197Y的扭力扳手2020.12.28日检定合格；编号为26658的耐压测试仪2020.12.19日检定合格；现场标识、台账信息和证书一致。实验室环境条件满足要求。
祥见《测量设备溯源抽查表》
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。企业暂无测量软件。
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。

	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对WG3010070006钢板弹簧刚度测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了WG3010070006钢板弹簧刚度测量过程等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。


	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。


	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	法定计量单位使用满足要求，不是定量包装企业。

企业规定了14台压力表测量设备列入强制检定，随机抽查4台件，溯源管理较好。
	制造工艺部

涂装制造部

厢架制造部

总装制造部
	


 1 / 4

