编号：0068-2020-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆市保通机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:王艳红 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 没有对测量设备计量检定/校准服务方《深圳中电计量测试技术有限公司》进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003标准中6.4外部供方条款 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.4外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.6.11 |  |  |  |
| 纠正措施: 1立即对相关外部供方进行评价，确认其能力满足要求。 2对其它供方进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.6.11 |  |  |  |

可另附页