编号：0592-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 安徽丹凤缘科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门:质检部 陪同人员:李迎庆 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查质检部2021年6月10日的水表校验记录表一份，记录中没有检验所使用的设备以及检验依据信息。 不符合认证审核准则条款号：7.2.4a测量过程的记录 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.06.17 |  |  |  |
| 纠正措施: - 1、立即对2021.6.10日水表校验记录表增加检验所使用的设备以及检验依据 - 2、举一反三，查看其它记录，若有类似问题一并解决 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施有效可行 审核组代表签名: 日期：2021.6.17 |  |  |  |

可另附页