测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告

认 证 企 业：  阜宁县宏达石化机械有限公司

编   号：     0081-2018-2021

审核类型：      年度监督审核

编号：0081-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 阜宁县宏达石化机械有限公司 | 企业联系人 | 徐成林 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0276 | 证书有效期 | 2023-07-10 |
| 监督审核次数 | 第三次 | 本次监督时间 | 2021年06月17日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 吴素平 ISC[S]0026 李政阳 ISC[S]0060 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质管部、办公室 技术与服务部 生产与市场部 （制造中心） |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内部审核情况：企业每年进行一次内审，于2020年06月02日组织了公司测量管理体系内审工作，内审分两个组，对公司相关部门及制造中心进行了全要素的审核，共开出了一个次要不符合项，于规定时间内完成了整改，并对纠正措施的有效性进行了验证。

2.2管理评审情况：企业于2020年06月11日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理顾静波主持，由管理者代表陈红文及相关部门负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年监审以来的一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的测量过程，抽查了关键测量过程“20CrMnTi卡瓦硬度检测过程”：

a)计量要求的导出和验证：查20CrMnTi卡瓦硬度检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查20CrMnTi卡瓦硬度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查20CrMnTi卡瓦硬度检测过程，采用标准硬度块比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d)测量过程的控制：查20CrMnTi卡瓦硬度检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：查20CrMnTi卡瓦硬度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送扬州市天域计量测试有限公司、泰州市计量测试院、江苏大公计量校准技术有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准。抽查9台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

查：企业主要耗能为水和电，每个月由供电、供水部门提供数据；2020年6月-2021年5月，电能200095千瓦时，用水1805吨，不是重点耗能企业，能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现了一个次要不符合项：

抽查制造中心的数控管子螺纹车床的加工、测量软件（编号FANUC Series 0i Mate-TD）未列入测量软件台帐管理，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.2软件的要求。

企业采取的纠正措施：及时将（编号FANUC Series 0i Mate-TD）的加工、测量软件列入测量软件台帐管理，检查了《测量软件台账及确认清单》，共30件，对所有的测量软件进行了确认，提供了D/MMS202008《纠正（预防）措施表》、2020年外部审核不合格项类似情况检查记录，同时对相关人员进行了标准条款6.2.2的培训，提供了培训签到表及培训记录及培训效果有效性确认记录，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核确认，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

- 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

- 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。质管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年度及2021年上半年质量目标按规定的内容和时间（每季度）进行了统计考核，完成情况较好。

- 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

- 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10.本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2021年06月17日，对阜宁县宏达石化机械有限公司监督审核.验证了公司在去年监审以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：20CrMnTi卡瓦硬度检测过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为阜宁县宏达石化机械有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：                                 日 期：2021.06.17

审核组成员(签字)：                                   日 期：2021.06.17

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：