观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 福建大方睡眠科技股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS □EMS □OHSMS ☑EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 未对主要耗能设备的能耗情况进行测试。——问题项 |  |  |
| 2 | 电表的配备率不符合GB17167-2006标准的要求 |  | 已经开不符合项 |