[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0056-2019-2021
审核员监督审核记录（管理）

企业名称：江苏华鹏变压器有限公司
审核员：                                            审核日期： 2021年6月16日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。

测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。企业重点工作：对体系的运行加强管理，落实岗位职责，细化计量工作要求，加强计量人员的培训，提高人员专业能力。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好,未见到顾客投诉、纠纷等情况。
企业组织机构没有变更，生产产品类型也没有变化。未见新增关键测量过程。
组织申请扩大认证业务范围：10kV-110kV 干式变压器纳入认证范围。见后面变更情况审核。
	管理层

储运处

销售服务

人劳处

生产处
计检处

行保总经办

全办企办

工艺处

设计处

供应处
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	查2021年质量目标未分解到各部门，有具体指标可测量。查企业制定的2项质量目标已完成、统计和考核记录符合要求。
	计检处
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年6月1日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理钱俊主持，管理评审一年一次。各职能部门汇报了体系运行情况。明确了评审的目的，对公司测量管理体系的运行状况和目标实现情况等进行评审，形成了管理评审报告。通过管理评审认为测量管理体系适宜、充分和有效的。对质量目标完成情况、内审情况、过程控制等情况进行了审核，对组织机构和体系是否变更进行评审。针对加强人员意识培养，加强测量体系队伍建设，采用先进测量技术，保证体系有效运行提出了要求；明确了以顾客满意为最终目标，稳定提升产品质量仍然是今后的工作方向。
	管理层

储运处

销售服务

人劳处

生产处
计检处

行保总经办

全办企办

工艺处

设计处

供应处
设能处
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查建立合格供方清单，收集了相关资质，并按照要求保存评价记录。

计检处负责对检定/校准服务方的评价，提供计量服务机构评价记录，对资质、授权，范围和服务等方面进行了评审。查见：常州市计量测试技术研究所、溧阳市场综合检验检测中心和上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心等作为委托检定/校准机构，提供了机构相关资质和评价记录。
	计检处
供应外
	否

	5
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	根据测量管理体系的要求在每年进行一次满意度调查，形成用户满意调查评价报告，2020年满意度为97.4。用户对产品质量总体满意，希望在文件资料配套和技术指导方面继续提升。
	销售服务处
全质办
	否

	6
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年5月20-21日单独组织了公司测量管理体系内审，分二个组对公司相关部门和车间进行了全要素审核，本次内部审核虽然没有开具不符合报告，但对现场计量器具的管理提出了进一步强化管理，特别是现场使用压力表标识易脱落提出持续改进要求并纳入使用部门的考核管理。形成了内审记录和内审报告。内审每年进行一次。
	管理层

储运处

销售服务

人劳处

生产处
计检处

行保总经办

全办企办

工艺处

设计处

供应处
设能处
	否

	7
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	2020年监督审核未开具不符合。
企业不合格控制能够按照《不合格控制管理程序》进行处理并实施纠正措施。
	计检处
	否

	8
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业对内审中开具的不符合或提出的问题采取了纠正措施，通过制定纠正措施及跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。
	计检处
	否

	9
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业基本能采用法定计量单位。企业规定了132台件测量设备（压力表、最高标准器等）列入强制检定，抽查压力表和量块等已按计划实施强制检定。
	计检处
	否

	10
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：对外企业形象和广告宣传、对内产品质量和管理提升。在与同行之间竞争起到了重要作用。
在产品招投标中起到加分作用。
	销售服务处
行保总经办


	否

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、热力等，2020年总消耗0.722万吨标煤,不是重点用能单位。进出配备的能源计量器具由供电公司等提供，计量设备的配备级别满足要求。
	设能处
	否

	12
	企业组织机构资质变更情况
	
	组织申请扩大认证业务范围，将10kV-110kV 干式变压器产品纳入认证范围，经核查，组织营业执照无变更，申请增加的产品规格属于营业执照经营范围，企业也一直正常生产该产品，相应的测量设备和测量过程也已纳入测量管理体系管控。详见《认证信息变更申请书》、《认证信息确认表》。
	计检处
行保总经办


	否


 3 / 3

