编号：0489-2021

不符合项报告

| 企业名称： 四川亚大塑料制品有限公司 |  | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:刘松林 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查现场壁厚千分尺（0-25）㎜/0.01㎜，编号：031343未见确认标识，不符合祥6.2.4标识管理。 不符合认证审核准则条款号：_6.2.4标识_________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)______ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.6.16 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即对该设备进行确认并粘贴确认标识。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效同意关闭。 审核组代表签名: 日期： |  |  |  |

可另附页