编号：0508-2021

不符合项报告

| 企业名称 ： | 思凡（上海）石油设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员: 董嗣文 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 质量部提供的编号为SF-002《测量设备台帐》，没有对测量设备进行ABC分类管理 。 不符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准中6.3.1测量设备的管理要求。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准 6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） _ 日期: 2021年6月20日 |  |  |  |
| 纠正措施: - 按要求补充完整测量设备台账的ABC分类信息。 - 举一反三，认真排查整改，确保测量设备台账 信息满足体系要求。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 整改措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期：2021年6月20日 |  |  |  |

可另附页