测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告

认 证 企 业：江西金钱豹保险设备集团有限公司

编   号：     0040-2018-2021

审核类型：      年度监督审核

编号：0040-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 江西金钱豹保险设备集团有限公司 | 企业联系人 | 魏 东 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0246 | 证书有效期 | 2023年05月22日 |
| 监督审核次数 | 第三次 | 本次监督时间 | 2021年07月09日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026 崔秀琴ISC[S]0046 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质检部、行政部 生产技术部、生产车间 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内部审核情况：企业每年进行一次内审，于2020年4月13日组织了公司测量体系内审工作，对公司五个部门及生产车间进行了全要素的审核，未开不符合项，提出了二个观察项，并在规定的时间里完成了整改。

2.2管理评审情况：企业于2021年04月26日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理陈辉明委托副总经理管代陈松林主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代陈松林汇报了体系运行情况并作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管理评审输出三条事项，规定了责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年监审以来的一年内未增重要测量过程，抽查了已识别的三个重要测量过程中的冷轧钢板厚度测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查 冷轧钢板厚度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查 冷轧钢板厚度测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查 冷轧钢板厚度测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d)测量过程的控制：查 冷轧钢板厚度测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：查 冷轧钢板厚度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送苏州国方校准测试技术有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司检定、校准。抽查6份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

查：企业主要耗能为电，每个月由供电、部门提供数据； 2020年7月至2021年6月，耗电249295千瓦时，折合标准煤30.6吨,企业的水耗采取自抽深井水使用，无水量统计，不是重点耗能企业。能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的一个不符合项：

查生产车间一台空压机储气罐上用于安全防护的1.6级，0-2.5MPa编号JQB-004压力表，由于受疫情的影响，已超过检定周期未溯源，不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款要求。

企业采取的纠正措施：提供了1.6级，0-2.5MPa编号JQB-004压力表的校准证书，校准日期2021年06月18日，有效期至2021年12月17日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核及确认，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

- 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

- 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查JQB/QR-A-2017《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，每半年统计一次，查JQB/QR-07《计量目标统计表》2021年上半年已由质检部统计考核，均达标。

- 对企业组织任何变更的审核：

一年来，企业的资质及组织机构无任何变更。

- 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2021年07月09日，对江西金钱豹保险设备集团有限公司监督审核，验证了公司在去年监审以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程： 冷轧钢板厚度测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为江西金钱豹保险设备集团有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：                                 日 期：2021.07.09

审核组成员(签字)：                                   日 期：2021.07.09

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：