[image: image1.jpg]





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编号：0658-2021
不符合项报告
	企业名称：            
	  大庆格瑞石油装备制造有限公司
	不符合报告编号：
	01

	受审核部门:   质检部                             陪同人员: 刘刚

	不符合事实描述：

抽查《测量设备台账》时发现编号为：B30169的外径千分尺，未列入测量设备管理台账中。不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款  测量设备 的规定。
不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003标准6.3.1条款 测量设备___

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___；

审核员(签名)___[image: image7.png]


________ 陪同人员(签名)__[image: image2.jpg]k44 i B
7 1




_______

企业部门代表（签名）__[image: image3.jpg]k44 i B
7 1




_______

日期:2021.07.01

	纠正措施:

立即将外径千分尺列入测量设备管理台账中管理，

同时对其他测量设备进行检查，杜绝类似问题的发生。
企业部门代表签名: [image: image4.jpg]k44 i B
7 1




                   审核员签名:[image: image5.png]




	纠正措施完成情况:

       纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。
审核组代表签名: [image: image6.jpg]


              日期：2021.7.1


可另附页
