[image: image1.wmf]0

120

.

0

-




北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编号：0656-2021
测量过程控制检查表
	测量过程
(参数)名称
	除垢器的压紧帽外径尺寸测量Φ29
[image: image4.png]


㎜
	企业部门
	质检部

	被测参数
要求
	参数M
	Φ29㎜
	导出计量要求
	最大允许误差
	0.04㎜

	
	公差T
	0.12㎜
	
	允许不确定度
	

	
	其他要求
	无
	
	其他要求
	无

	测量过程要素控制状况：

	过程要素
	计量特性
	是否满足
计量要求

	测量设备名称
	测量范围
	测量不确定度
	测量误差
	其他特性
	满足

	1.卡尺
	（0-150）㎜
	
	±0.02㎜
	/
	

	2.
	
	
	
	
	

	测量过程控制规范编号
	除垢器的压紧帽外径尺寸测量过程控制规范
	满足

	测量方法编号
	《卡尺使用说明书》
	满足

	环境条件
	常温
	满足

	操作人员姓名
	冀红卫 ，培训后上岗
	满足

	测量不确定度评定方法
	见《除垢器的压紧帽外径尺寸测量过程不确定度评定》附录A
	满足

	有效性确认方法
	见《除垢器的压紧帽外径尺寸测量过程有效性确认记录》附录B
	满足

	测量过程监视方法、
监视记录
	见《除垢器的压紧帽外径尺寸测量过程监视统计记录及质控图》附录 C
	满足

	控制图绘制(如果有)
	见《除垢器的压紧帽外径尺寸测量过程监视统计质控图》附录D
	满足

	综合评价
	审核记录：
1. 测量过程控制规范编制满足要求。
2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。
3. 测量过程不确定度评定方法正确。
4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。
5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。
审核结论：☑符合   □有缺陷    □不符合（注：在选项上打√，只选一项。）


审核日期：2021年7月3日            审核员： [image: image2.png]


       企业部门代表：[image: image3.jpg]1. £EEH|

I
«
=
T
®
“
®
#®
&
.*A





_1234567890.unknown

