编号：0086-2018-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆华油石油科技开发有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质管部 陪同人员: |  |  |  |
| 不符合事实描述： 企业未对测量设备服务供方《湖南航测检测技术服务有限公司》进行合格供方评价不符合GB/T19022-2003标准中 6.4供方评价条款。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中 6.4供方评价 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.7.5 |  |  |  |
| 纠正措施 1对该服务供方湖南航测检测技术服务有限公司进行评价，确认其满足要求 2举一返三，查看其它供方评价情况杜绝类似问题的发生 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.7.5 |  |  |  |

可另附页