附录B

流量测控装置测量误差检验测量过程有效性确认记录
	测量过程编号
	01
	测量过程名称
	流量测控装置测量误差检验
	测量过程规范
编号
	FX/ GF01-2020

	所在部门
	质检科
	测量项目
	测量误差
	控制程度
	高度控制

	测量过程要素概述：用水流量标准装置，读取仪表上的指示值。
测量设备：水流量标准装置
测量方法：详见《流量测控装置测量误差检验测量过程控制规范》

环境条件：常温
测量软件；无
操作者技能： 经培训合格，有两年以上经验。
其他影响量：无
[image: image1.wmf]U

Y

Y

2

2

1

-

                                                                                                                                 

	有效性确认记录:

2021年5月7日用水流量标准装置对编号为（202072）的进行3次检测，平均值为y1=71799.05，
2021年5月21日用水流量标准装置对编号为（202073）的进行3次检测，平均值为y2=71799.04
水流量标准装置测量过程扩展不确定:U=0.012 k=2
测量过程的有效性按下列方法计算：
E= 
[image: image2.png]%



=0.010/0.016=0.625≤1时，水流量标准装置测量过程正常，测量数据稳定，满足计量要求,此测量过程有效。
确认人员：                                        日期：2021年5月21日

	变更记录:



	日  期
	变   更   内   容
	批准人

	
	
	

	
	
	

	
	
	


_1234567890.unknown

