测量设备溯源抽查表

编号：0113-2017-2021

| 企业名称 | 黑龙江乾伟嘉奇石油钻采设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量技术部 | 便携硬度计 | 0000023210000014 | TH110 | -5HLD | 标准里氏硬度块U=0.9% | 沈阳市计量测试院 | 2021.3.17 | √ |
| 质量技术部 | 兆欧表 | 1702356 | ZC-7 | 10级 | 兆欧表检定装置MPE±0.2% | 沈阳市计量测试院 | 2020.10.16 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 9299 | 0-300mm | ±0.04mm | 4等量块 | 沈阳市计量测试院 | 2020.10.16 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 1321933 | 0-25mm | ±4μm | 3等量块 | 沈阳市计量测试院 | 2020.10.16 | √ |
| 质量技术部 | 电子秤 | 25859755 | ACS-300 | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 沈阳市计量测试院 | 2020.10.16 | √ |
| 质量技术部 | 深度卡尺 | F11214 | 0-200mm | ±0.02mm | 5等量块 | 沈阳市计量测试院 | 2021.3.17 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | 5365 | 0-60MPa | 1.6级 | 活塞压力计0.05级 | 沈阳市计量测试院 | 2021.6.24 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托沈阳计量测试院等机构检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年7月31日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。