编号：0704-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 甘肃欣海水利科技发展有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:郭天燕 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 在生产技术部质检组现场查看，在用编号LJ202003-001卡尺没有计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准条款6.2.4 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.7.9 |  |  |  |
| 纠正措施: 生产技术部负责对缺少确认标识的卡尺实施整改并举一反三。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2021.7.9 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期： |  |  |  |

可另附页