观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 杭州康恩贝制药有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS □EMS □OHSMS ☑EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 燃油炉的流量计未鉴定或校准； |  |  |
| 2 | - 燃油炉蒸汽分配管去二车间和五车间的阀门应关闭，现场处于“开”； |  |  |
| 3 | 抽查设备工程部长职务说明书、计量能源管理员职务说明书、机修工职务说明书、锅炉工职务说明书、空调系统操作工职务说明书职务说明书等未补充有关能源管理（节能）方面的相关内容 |  |  |
| 4 | 建议企业开展燃油炉和3套空调系统的能效测试工作。 |  |  |
| 5 | 建议在以后的变更管理的风险评估中增加有关节能方面的风险评估。 |  |  |
| 6 | 建议空压冷冻房的电表做好标识 |  |  |
| 7 | 加强内审的实效性 |  |  |
| 9 | 对法律法规进行及时收集和评价，特别是市区一级的要特别重视.（GB17167、GB2589） |  |  |
| 10 | 未来节能计划， |  |  |